Zał. Nr 11 do umowy Nr.......... /FIN/6WOG/2025/INFR

Data ………...………… 2025 r.

**PROTOKÓŁ Z KONSERWACJI I SERWISU SZLABANÓW   
 URUCHAMIANYCH ELEKTRYCZNIE**

wykonany w ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

Nazwa …………………………………………………………………………………………..……………………………………….…………………………..

Zakres wykonywanych czynności zgodnie z umową Nr........... /FIN/6WOG/2025/INFR z dnia ................... 2025 r. ***( wykonano/ nie wykonano***

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1) sprawdzenie działania centralek, sprawdzenie napięć zasilających ……………….................……………………………… 2) oczyszczenie elementów sterowania szlabanów oraz ich regulacja i smarowanie …………………………………..…… |
|  | 3) sprawdzenie właściwego działania mechanizmu połączenia szlabanu z kolczatką ………………………………...……… 4) sprawdzenie stanu cięgła łączącego szlaban z kolczatką oraz wykonanie regulacji i smarowania ................... 5) sprawdzenie stanu naładowania baterii w pilotach, wymiana rozładowanych ……………………………………………… |
|  | 6) sprawdzenie parametrów zasilania elektrycznego mechanizmów ………………………………………………………………… 7) sprawdzenie elementów automatyki sterowania szlabanów ……………………................………………….………………. 8) sprawdzenie sprawności oświetlenia ostrzegawczego szlabanów ………………………………………….……….…………….. |
|  | 9) sprawdzenie mechanizmu odsprzeglającego w celu ręcznego podnoszenia i opuszczania ramienia szlabanu  w przypadku zaniku napięcia lub powstania awarii ………………………………………………………………………………………. |
|  | 10) wykonanie niezbędnych regulacji i smarowania elementów ruchomych szlabanów …………………………..………… 11) wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz oporności izolacji przewodów co  najmniej jeden raz w okresie obowiązywania umowy. ………………………………………………………….……………………… 12) ............................................................................................................................................................................ |
|  |  |

Uwagi: (stwierdzone usterki i niesprawności …………….......……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..………………………….……………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….

………………………………………………… …………………………………………………  
czytelny podpis Użytkownika czytelny podpis Serwisanta

………………………………………………….  
 czytelny podpis Kierownika SOI