Zał. Nr 11 do umowy Nr.......... /FIN/6WOG/2025/INFR

 Data ………...………… 2025 r.

**PROTOKÓŁ Z KONSERWACJI I SERWISU SZLABANÓW
 URUCHAMIANYCH ELEKTRYCZNIE**

 wykonany w ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………

 Nazwa …………………………………………………………………………………………..……………………………………….…………………………..

 Zakres wykonywanych czynności zgodnie z umową Nr........... /FIN/6WOG/2025/INFR z dnia ................... 2025 r. ***( wykonano/ nie wykonano***

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1) sprawdzenie działania centralek, sprawdzenie napięć zasilających ……………….................………………………………2) oczyszczenie elementów sterowania szlabanów oraz ich regulacja i smarowanie …………………………………..…… |
|  | 3) sprawdzenie właściwego działania mechanizmu połączenia szlabanu z kolczatką ………………………………...………4) sprawdzenie stanu cięgła łączącego szlaban z kolczatką oraz wykonanie regulacji i smarowania ...................5) sprawdzenie stanu naładowania baterii w pilotach, wymiana rozładowanych ……………………………………………… |
|  | 6) sprawdzenie parametrów zasilania elektrycznego mechanizmów …………………………………………………………………7) sprawdzenie elementów automatyki sterowania szlabanów ……………………................………………….……………….8) sprawdzenie sprawności oświetlenia ostrzegawczego szlabanów ………………………………………….……….…………….. |
|  | 9) sprawdzenie mechanizmu odsprzeglającego w celu ręcznego podnoszenia i opuszczania ramienia szlabanu w przypadku zaniku napięcia lub powstania awarii ………………………………………………………………………………………. |
|  | 10) wykonanie niezbędnych regulacji i smarowania elementów ruchomych szlabanów …………………………..…………11) wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz oporności izolacji przewodów co najmniej jeden raz w okresie obowiązywania umowy. ………………………………………………………….………………………12) ............................................................................................................................................................................ |
|  |  |

Uwagi: (stwierdzone usterki i niesprawności …………….......……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..………………………….……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….

………………………………………………… …………………………………………………
czytelny podpis Użytkownika czytelny podpis Serwisanta

 ………………………………………………….
 czytelny podpis Kierownika SOI