Załącznik nr 2 do zapytania o propozycję/~~zapytania ofertowego\*~~ - Opis przedmiotuzamówienia(Zarządzenie Dyrektora WOLOiZOL w Gorzycach nr 6/2024 r. z dnia 10.05.2024 r.)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**: Usługa wykonania dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.
2. **Nazwa zamierzenia budowlanego:** Modernizacja budynku A PZOL-dostosowanie do przepisów p.poż, w tym utworzenie 3 palarni dla pacjentów PZOL
3. **Zakres prac projektowo-kosztorysowych:**
4. inwentaryzacja pomieszczeń
5. projekt zmian p.poż zgodnie z wytycznymi ekspertyzy p.poż
6. projekt adaptacji/zmiany sposobu użytkowania,
7. projekt instalacji wentylacji mechanicznej i sanitarnej,
8. projekt instalacji elektrycznej,
9. projekt zmian w instalacji monitoringu pożarowego
10. wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - jeżeli dotyczy,
11. wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
12. uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych
13. uzgodnienie z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach
14. uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
15. wykonanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich (w wersji rozszerzonej)
16. pozyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń
17. ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411)
18. **Opis prac projektowo-kosztorysowych związanych z zmianą sposobu użytkowania.**

Zamawiający zamierza przebudować pomieszczenia znajdujące się w Pawilonie „A” Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w segmentach I, II oraz III w taki sposób aby wydzielić na każdym segmencie pomieszczenie „Palarnia”.

**Segment I (II piętro)**

Pomieszczenie 3.24 aktualna funkcja to sala terapii - dzielimy i adaptujemy na palarnie, dodając nowe drzwi od strony korytarza, druga część podzielonego pomieszczenia utrzymuje dotychczasową funkcję , zostaje tylko zmniejszona.

**Segment II (I piętro)**

Pomieszczenie 2.24 aktualna funkcja to sala terapii - dzielimy i adaptujemy na palarnie, dodając nowe drzwi od strony korytarza, druga część podzielonego pomieszczenia utrzymuje dotychczasową funkcję , zostaje tylko zmniejszona.

**Segment III (parter)**

Pomieszczenie 1.28 adaptujemy na palarnię.

Załącznik nr 5 – „rysunki poglądowe” będący załącznikiem do postępowania obrazuje opisane powyżej prace projektowe