Załącznik nr 5 do umowy nr .…../FIN/6WOG/2025/INFR

 Data……….…………….

**Protokół z konserwacji i serwisu Systemu Sygnalizacji Pożaru**

W obiekcie:………………………………..……………………………………………………….

Wykonano następujące sprawdzenia zgodnie z umową nr …………........................... (wykonano
 /nie wykonano

* instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej **-**………..……..
* funkcjonowanie wszystkich elementów systemu (czujki pożarowe, ROP,

sygnalizatory, elementy kontrolno-sterujące, elementy automatyki , izolatory) **-**………..……..

* prawidłowość i zgodność z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,

elektrycznych, w puszkach, gniazdach i rozdzielnicach **-**………..……..

* zasilanie główne i awaryjne pracują poprawnie, napięcie na zaciskach

akumulatorów, zadziałanie systemu na zasilaniu rezerwowym **-**………..……..

* prawidłowość pracy centrali, wykonanie testów zgodnie z DTR urządzenia **-**……..………..
* ocena wizualna stanu technicznego elementów systemu **-**……..………..
* poprawność działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z inną centralą, stacją monitoringu, lub centralą nadrzędną **-**……..………..
* kontrola systemów współdziałających z SSP: kontrola dostępu, klapy pożarowe,

klapy dymowe, SUG, drzwi pożarowe, system wentylacji, itp. **-**……..………..

* programowanie central w przypadku usterek bądź błędów **-**……..………..
* usunięcie awarii oraz błędów wykrytych przez system **-**……..………..
* sprawdzenie gotowości systemu do pracy **-**……..………..

Przegląd za okres:

Rok …………….. Kwartał …………………

Wykonano dodatkowo : ……………………………………………………..……………………………… ……………………………………………………………………………...……..

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………….... …………………….…………………………………………………………………………………

Termin i zakres aktualnej konserwacji oraz dane Serwisanta zawiera również „Książka – rejestr”.

……………………………………. …………………………………..

 czytelny podpis Użytkownika czytelny podpis Serwisanta

…………………………………….

 czytelny podpis Kierownika SOI