## Arkusz2
część 2
l.p. | Opis przedmiotuu zamówienia |  | Ilość | nr katalogowy | producent | cena netto | stawka vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto
1. | pipeta Pasteura z znacznikiem 3,0ml 500szt. polietylen (PE) | op | 10
2. | pipeta Pasteura z znacznikiem 2,0ml 500szt polietylen (PE) | op | 5
3. | pipeta Pasteura z znacznikiem 1,0ml 500szt polietylen (PE) | op | 2
4. | pipeta zmienno pojemnościowa Autoklawowalna 0,5-10ul | szt | 1
5. | pipeta zmienno pojemnościowa Autoklawowalna 10-100ul | szt | 1
6. | pipeta zmienno pojemnościowa Autoklawowalna 100-1000ul | szt | 1
7. | pipeta zmienno pojemnościowa Autoklawowalna 1000-5000ul | szt | 1
8. | końcówki do pipet 10ul białe op 1000szt.kompatybilne z pipetą z pozycji 5 | op | 2
9. | końcówki do pipet 5 000ul op 300szt kompatybilne kompatybilne z pipetą z pozycji 7 | op | 2
10. | końcówki do pipet kompatybilne kompatybilne z pipetą z pozycji 6 | op | 2
11. | końcówki do pipet kompatybilne kompatybilne z pipetą z pozycji 4 | op | 2
12. | multi statyw na probówki - mały MODUŁOWY niebieski. Statyw dostępny jest w dwóch wariantach i składa się z trzech obrotowych modułów połączonych ze sobą. Każdy moduł można obracać w dowolnym kierunku, co umożliwia wygodne przechowywanie i transport probówek różnej wielkości w jednym urządzeniu. Wykonany z wytrzymałych materiałów, statyw jest w pełni autoklawowalny, co gwarantuje łatwe czyszczenie i sterylizację. PARAMETRY:ILOŚĆ OTWORÓW X ŚREDNICA: 12 x 8 mm, 32 x 6,5 mm, 6 x 16,4 mm, 9 x 11,2 mm, KOLOR: niebieski MATERIAŁ: polipropylen (PP) |  | 2
13. | multi statyw na probówki - mały MODUŁOWY żółty. Statyw dostępny jest w dwóch wariantach i składa się z trzech obrotowych modułów połączonych ze sobą. Każdy moduł można obracać w dowolnym kierunku, co umożliwia wygodne przechowywanie i transport probówek różnej wielkości w jednym urządzeniu. Wykonany z wytrzymałych materiałów, statyw jest w pełni autoklawowalny, co gwarantuje łatwe czyszczenie i sterylizację. PARAMETRY:ILOŚĆ OTWORÓW X ŚREDNICA: 12 x 8 mm, 32 x 6,5 mm, 6 x 16,4 mm, 9 x 11,2 mm, KOLOR: niebieski MATERIAŁ: polipropylen (PP) |  | 2
14. | płaszcz grzewczy SXKW z regulatorem mocy 00250 | szt | 5
15. | płaszcz grzewczy-mieszadłem mag- czujnik tem00250 | szt | 1
16. | mieszadło magnetyczne z grzaniem LED płyta wykonana z ceramiki odpornej na korozję , kompaktowe mieszadło do zastosowań laboratoryjnych. Max. ogrzewanie do 280°C Opcjonalnie dostepny zewnętrzny czujnik temperatury PT1000 o dokładności ± 1°C, kontrola temperatury medium w czasie rzeczywistym. Wyświetlacz LED temperatury i prędkości. „ 50 ℃ HOT” ostrzerzenie o resztkowej temperaturze pola grzewczego. Obudowa ABS z materiału ognioodpornego, odporna na słabe kwasy. Zakres prędkości: 100-1500 rpm Max. ilość preparatu(H2O): 3L | szt | 1
17. | mieszadło magnetycznemieszadło magnetyczne z grzaniem LED płyta wykonana ze stali nierdzewnej, kompaktowe mieszadło do zastosowań laboratoryjnych. Max. ogrzewanie do 280°C Opcjonalnie dostepny zewnętrzny czujnik temperatury PT1000 o dokładności ± 1°C, kontrola temperatury medium w czasie rzeczywistym. Wyświetlacz LED temperatury i prędkości. „ 50 ℃ HOT” ostrzerzenie o resztkowej temperaturze pola grzewczego. Obudowa ABS z materiału ognioodpornego, odporna na słabe kwasy. Zakres prędkości: 100-1500 rpm Max. ilość preparatu(H2O): 3L | szt | 4
18. | Nasadka na kolby okrągłodennej do mieszadeł MSH- PRO ze stalową podstawą 50 ml | szt | 1
19. | Nasadka na kolby okrągłodennej do mieszadeł MSH- PRO ze stalową podstawą 100 ml | szt | 1
20. | czujnik temperatury PT1000 -20cm mieszadła MS-H | szt | 1
21. | Nasadka na kolby okrągłodenne do mieszadeł MSH- PRO z stalową podstawą 250ml | szt | 1
22. | Termometr cyfrowy z zewnętrzną sondą pomiarową to wszechstronne narzędzie idealne do zastosowań w przemyśle spożywczym, rolnictwie, farmacji i wielu innych branżach. Wyposażony w sondę ze stali nierdzewnej o długości 105mm z 1-metrowym przewodem, zapewnia szybkie i dokładne pomiary temperatury w zakresie od -50°C do +300°C (-58°F do +572°F) z rozdzielczością 0.1°. Nasadka z klipsem kieszonkowym, stojakiem z tyłu urządzenia i schowkiem na przewód czujnika chroni sondę i ułatwia jej przechowywanie. Automatyczne wyłączanie po 15 minutach oraz alarm dźwiękowy przy osiągnięciu górnej lub dolnej granicy temperatury zwiększają wygodę użytkowania. Urządzenie posiada funkcję zatrzymania danych oraz testu, a także wskaźnik niskiego poziomu baterii. Wybór jednostki temperatury °F/°C i łatwa obsługa za pomocą pięciu przycisków sprawiają, że jest to niezastąpione narzędzie w Twojej pracy. PARAMETRY: ZAKRES POMIARU: -50°C do +300°C lub -58°F do +572°F DOKŁADNOŚĆ: ±1°C (±2°F) w zakresie -50°C ~ +150°C, poza tym zakresem ±2°C (±4°F) ROZDZIELCZOŚĆ: 0.1° ROZMIAR WYŚWIETLACZA: 41 x 10mm AKCESORIA: 1 szt. baterii AAA 1.5V | szt | 5