WYKAZ SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO WZORCOWANIA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Uwagi |
|
| 1. | Monitor skażeń EKO-C: | szt. | 20 | Wzorcowanie w zakresie promieniowania gamma moc dawki (137Cs cały zakres oraz identyfikacja skażeń Stront 90) |
| 2. | Radiometr cyfrowy EKO-D: | szt. | 3 | Wzorcowanie w zakresie promieniowania gamma moc dawki (137Cs cały zakres) |
| 3. | Dozymetr komorowy EKO-K: | szt. | 2 | Wzorcowanie w zakresie promieniowania gamma moc dawki (137Cs cały zakres) oraz w zakresie promieniowania rentgenowskiego (N-120, 100keV) |
| 4. | Monitor skażeń EKO-C: | szt. | 1 | Wzorcowanie  w zakresie promieniowania gamma moc dawki (137Cs cały zakres i identyfikacja skażeń Stront 90) oraz w zakresie promieniowania rentgenowskiego (N-120, 100keV) |