**W Y K A Z**

**obiektów oraz wybranej infrastruktury Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z ich charakterystyką**

1. **REJON KAMPUSU REKTORATU**

* Teren w obrębie ulic: Wojska Polskiego – Wołyńska – Szydłowska – Witosa
* Teren częściowo ogrodzony: płot siatka od strony ul. Wojska Polskiego i Szydłowskiej, płot z płaskowników na podmurówce ul. Wołyńska, Szydłowska i Witosa
* **Wykaz obiektów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa obiektu**  **Miejsce lokalizacji**  **(adres)** | **Portiernia**  **Obsługa** | | **Monitoring wizyjny**  **CCTV**  **Ilość kamer** | **Monitoring ppoż.** | **Alarm włamaniowy**  **SSWiN** | **Uwagi** | **Proponowane**  **miejsce pracownika ochrony w**  **godzinach nocnych** |
| **1.**  **®**  **\*\*** | Budynek Kolegium Maximum  ul. Wojska Polskiego 28  Wysoka część | Tak  24 godziny  Koordynator ochrony | | tak  wew. - 40  zewn. - 9 | tak  z obsługą centrali sygnalizacji  pożarowej |  | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy i administracyjny,  Brak ogrodzenia  Koordynator patroluje całość terenów i obiektów uczelni.  W razie potrzeby koordynator obsługuje szafę na klucze (trezor) oraz defibrylator. | **portiernia** |
| **2.**  **® ¥**  **\* ●** | Budynek Kolegium Maximum  ul. Wojska Polskiego 28  Niska część | tak  24 godziny  1 prac. UPP w godz. 6.00 – 14.00 pon., wt., czw., piątek | | tak  wew. - 6  zewn. - 6 | tak  z obsługą centrali sygnalizacji pożarowej | tak  Kasa główna UPP, podłączony do firmy ochrony oraz portiernia | Sygnalizacja pożarowa połączona z portiernią wysoka część  Na monitorze CCTV jest także podgląd z obiektu ul. Dożynkowa 9G i W.P. 31.  Przez pracownika, w razie potrzeby, obsługiwana jest szafa na klucze (trezor) oraz centrala telefoniczna Uczelni | **portiernia** |
| **3.**  **\***  **¥●** | Budynek Kolegium Gawęckiego  ul. Wołyńska 33 | tak  16 godzin  6.00 – 22.00  z obsługą szatni  2 prac. UPP  6.00 – 22.00  pon. – piątek | | tak  wew. - 5  zewn. - 5 | tak  ROP | tak  Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt.  Podłączony do firmy ochrony | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy  Bez ogrodzenia  W godz. 22.00 – 6.00 klucze od budynku przekazywane są do portierni ul. Wołyńska 35 | **ul. Wołyńska 35** |
| **4.**  **\*®**  **°¥** | Budynek Katedry Fizjologii Roślin + szklarnie  ul. Wołyńska 35 | tak  24 godziny  16 godzin  6.00 – 22.00  z obsługą szatni  2 prac. UPP  6.00 – 22.00  Ochrona  22.00 – 6.00 | | tak  wew. - 5  zewn. – 5  W portierni podgląd z kamer obiektów ul. Szydłowska 43 , 50 i 51 | tak  ROP | nie | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy, częściowo ogrodzony od strony ul. Wołyńskie j(siatka) i ul. Szydłowskiej (płaskowniki na podmurówce).  W godz. 22.00 – 6.00 w portierni deponowane są klucze od obiektu ul. Szydłowska 33, 50, 51 oraz ul. Wołyńska 33 | **portiernia** |
| **5.**  **\*°**  **¥** | Budynek Wydziału Rolnictwa Ogrodnictwa i Bioinżynierii ul. Szydłowska 50 | tak  16 godzin  6.00 – 22.00  z obsługą szatni  1 prac. UPP  6.00 – 14.00  pon. – piątek | | tak  wew. 4  zewn. - 4  Podgląd z ww. kamer w budynku ul. Wołyńska 35. | tak  ROP | nie | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy, od strony zaplecza teren Instytutu Technologii Drewna).  W godz. 22.00-6.00 klucze od obiektu przekazywane do portierni ul. Wołyńska 35 | **ul. Wołyńska 35** |
| **6.**  **\*** | Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej  ul. Szydłowska 43 | tak  Portiernia obsługiwana tylko przez prac. UPP  8.00 – 21.00  pon.-piątek  10.00-18.00  Sobota- niedziela  10-18.00 | | tak  wew. - 2  zewn. – 5  Podgląd z kamer w budynku ul. Wołyńska 35. | tak  ROP | tak | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy  Ogrodzony płotem z płaskowników od strony ul. Wołyńskiej i Szydłowskiej. Obiekt połączony z budynkiem ul. Wołyńska 35.  W godz. 21.00 – 8.00 (pon. – piątek) oraz 10.00 – 18.00 (sobota i niedziela) klucze od budynku przekazywane są do portierni ul. Wołyńska 35 | **ul. Wołyńska 35** |
| **6A** | Centrum Kliniczne B+R  Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt oraz ochrony Klimatu ul. Szydłowska 43 | Nie | | Tak .  Podgłąd z kamer w budynku przy ul. Wołyńskiej 35 | Tak. System monitoringu p-poz podłączony do centali | Tak | Budynek naukowo badawczy. Klucze do budynku przekazywane do portierni przy ul. Wołyńskiej 35.  Nadzór ze strony portiera : Wołyńska 35  Koordynatora .  Od września 2023r. | **Ul. Wołyńska 35** |
| **7.** | Budynek Brygady Ogrodniczo-porządkowej  ul. Szydłowska 51 | Nie | | tak  zewn. – 2  podgląd z kamer w budynku ul. Wołyńska 35. | nie | tak  kod koordynator | Administracyjny, ogrodzony od strony ul. Szydłowskiej  ( płot siatkowy).  W godz. 14.00 – 6.00 klucze od budynku przekazywane są do portierni ul. Wołyńska 35 | **ul. Wołyńska 35** |
| **8.**  **\*\***  **®** | Budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna + hala warsztatowa z boksami garażowymi  ul. Wojska Polskiego 38/42 | Tak  24 godziny  Ochrona  z obsługą szatni w godz. 6.00 – 22.00 | | tak  wew. - 12  zewn. - 8 | tak  ROP | tak  pomieszczenia nr 21.22 i 26  połączony z portiernią obiektu  kod koordynator | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy, brak ogrodzenia. Połączony ze stołówką ul. Wojska Polskiego 30. | **portiernia** |
| **9.**  **\* °**  **¥** | Budynek Katedry Inżynierii Biosystemów + hala maszyn + budynek warsztatów  ul. Wojska Polskiego 50 | tak –  16 godzin  6.00 – 22.00  z obsługą szatni  1 prac. UPP  6.00 – 14.00  pon. – piątek | | tak  zewn. – 10  podgląd z kamer jest również w budynku przy ul. Wojska Polskiego 48. | tak  ROP | nie | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy, ogrodzony częściowo od strony ul. Szydłowskiej i Witosa (płot z płaskowników na podmurówce)  Od strony ul. Szydłowskiej i Witosa ściana budynku stanowi granicę terenów UP.  W godz. 22.00 – 6.00 klucze od budynku przekazywane są do portierni ul. Wojska Polskiego 48 | **Biotechnologia**  **ul. Wojska Polskiego 48** |
| **10.**  **\* ®**  **°¥** | Budynek Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności (Pilotowa Stacja Biotechnologii) + pawilon oczyszczalni ścieków + magazyn wodoru + pawilon magazynowa  ul. Wojska Polskiego 48 | | Tak  24 godziny  16 godzin  (6.00 – 22.00)  z obsługą szatni  6.00 – 22.00  3 prac. UPP  ochrona  22.00 – 6.00 | tak  wew. - 1  zewn. – 6  Podgląd z kamer obiektu IIB ul. Wojska Polskiego 50. | tak  z obsługa centrali sygnalizacji ppoż. | tak | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy, ogrodzony od strony ul. Witosa (płot z płaskowników na podmurówce) | **portiernia** |
| **11.** | Budynek Kolegium Rungego + korty tenisowe z domkiem drewnianym rekraacyjnym  ul. Wojska Polskiego 52 | | nie | nie | nie | tak  Podłączony do portierni budynku WTD  ul. Wojska Polskiego 38/42  kod koordynator | Ogólnodostępny, administracyjny, częściowo ogrodzony od strony ul. Witosa (płot z płaskowników na podmurówce) korty ogrodzone płotem z siatki drucianej.  W godz. 15.00 – 6.00 klucze od budynku przekazywane są do portierni WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 | **ul. Wojska Polskiego 38/42** |
| **12.** | Budynek stołówki  ul. Wojska Polskiego 30 | | Nie | nie | tak | tak | Ogólnodostępny, administracyjny.  Połączony z budynkiem Wydziału Technologii Drewna.  Klucze do obiektu posiada najemca stołówki | **ul. Wojska Polskiego 38/42** |

1. **REJON KAMPUSU WNoŻiŻ**

● Teren w obrębie ulic: Wojska Polskiego – Mazowiecka –Podlaska

● Teren ogrodzony: płot siatkowy od strony ul. Wojska Polskiego/Podlaska

ul. Mazowiecka – częściowo płot siatkowy i częściowo z płaskowników, betonowy od strony ul. Podlaskiej .

**● Wykaz obiektów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa obiektu**  **Miejsce lokalizacji**  **(adres)** | **Portiernia obsługa** | **Monitoring wizyjny**  **CCTV**  **Ilość kamer** | **Monitoring ppoż.** | **Alarm włamaniowy**  **SSWiN** | **Uwagi** | **Proponowane miejsce siedziby pracownika ochrony w godzinach nocnych** |
| **1.**  **\* ®**  **° ¥** | Budynek Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu + magazyny  ul. Wojska Polskiego 31/33 | Tak  24 godziny  16 godzin  6.00-22.00  z obsługą szatni  1 prac. UPP  6.00 – 14.00  ochrona  22.00 – 6.00 | tak  wew. – 12  zewn. – 5  1 kamera zew. podgląd w portierni Rektorat - niska część | tak  ROP | nie | Ogólnodostępny,  naukowo-badawczy, ogrodzony  Przez pracownika, w razie potrzeby, obsługiwana jest szafa na klucze (trezor). | **portiernia** |
| **2.**  **\* °**  **¥** | Budynek Katedry Biochemii i Analizy Żywności + pawilon tzw. „młyna”  ul. Mazowiecka 48 | tak  16 godzin  6.00 – 22.00  z obsługą szatni  2 prac. UPP  w godz.6.00-22.00 | nie | tak  ROP | tak | Ogólnodostępny, naukowo – badawczy, ogrodzony płotem z płaskowników oraz płotem z siatki drucianej.  W godz. 22.00-6.00 klucze od obiektu przekazywane są do portierni ul. Wojska Polskiego 31/33 (WNoŻiŻ.) | **ul. Wojska Polskiego 31/33** |

1. **REJON KAMPUSU KOLEGIUM CIESZKOWSKICH**

**●** Teren w obrębie ulic: Wojska Polskiego – Niestachowska – Warmińska – Lasek Golęciński

    ● Teren ogrodzony: płot siatka druciana od strony ul. Wojska Polskiego, Niestachowska, Warmińska i lasek Golęciński, płot z

        płaskowników na podmurówce ul. Wojska Polskiego oraz częściowo płot z desek ul. Wojska Polskiego

● **Wykaz obiektów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa obiektu**  **Miejsce lokalizacji** | **Portiernia obsługa** | **Monitoring**  **wizyjny**  **CCTV**  **ilość kamer** | **Monitoring ppoż.** | **Alarm włamaniowy**  **SSWiN** | **Uwagi** | **Proponowane miejsce siedziby pracownika ochrony w godzinach nocnych** |
| **1.**  **\*®°**  **¥●** | Zespół budynków Collegium Cieszkowskich „Stare” i „Nowe” + szklarnie i pawilony garażowe, ul. Wojska Polskiego 71 B i C | tak  24 godziny  16 godzin  6.00 – 22.00  z obsługą szatni  2 prac. UPP  ochrona  22.00 – 6.00 | tak  wew. – 23  zewn. - 7 | tak  ROP | Tak  Pracownia komputerowa SILP  Podłączony do firmy ochrony  Kod koordynator | Ogólnodostępny, naukowo – badawczy, ogrodzony - płot z siatki drucianej od strony ogrodu dendrologicznego  Obiekt wewnątrz kampusu | **portiernia** |
| **2.** | Budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna  ul. Wojska Polskiego  71 D – E | nie | nie | tak | Tak  Kod koordynator | Ogólnodostępny, naukowo – badawczy, ogrodzony od zaplecza płotem z siatki drucianej. Obiekt wewnątrz kampusu, połączony z bud. Kat. Chemii Rolnej.  Klucze od obiektu przekazywane są do portierni CC ul. Wojska Polskiego 71 C. | **portiernia CC ul. Wojska Polskiego 71 C** |
| **3.**  \* **° ¥** | Budynek Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska  ul. Wojska Polskiego 71 F | tak  16 godzin  6.00 – 22.00  z obsługą szatni  1 prac. UP  W godz.6.00-14.00 | tak  wew. - 19  zewn. - 11 | tak  ROP | tak | Ogólnodostępny, naukowo – badawczy, ogrodzony - płot z siatki drucianej od strony ul. Niestachowskiej i Ogrodu Dendrologicznego.  Połączony z budynkiem tzw. „dworku” ul. W.P. 71D.  W godz. 22.00 – 6.00 klucze od budynku przekazywane są do portierni CC ul. Wojska Polskiego 71C. | **portiernia CC**  **ul. Wojska Polskiego 71C** |
| **4.** | Budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna  ul. Wojska Polskiego 71 A | Nie | tak  wew. - 11  zew. - 8 | tak | tak | Ogólnodostępny, naukowo – badawczy  Obiekt wolnostojący wewnątrz kampusu.  Klucze przekazywane są do portierni obiektu CC ul. Wojska Polskiego 71C. | **portierni CC**  **ul. Wojska Polskiego 71 C** |
| **5.** | Budynek administracyjny ul. Wojska Polskiego 71 G | Nie | nie | nie | nie | Ogólnodostępny, warsztaty Działu Technicznego,  ogrodzony płotem z siatki.  Klucze od obiektu w godz. 15.00 – 7.00 przechowywane są w portierni CC ul. Wojska Polskiego 71C. | **portierni CC**  **ul. Wojska Polskiego 71 C** |
| **6.**  ● | Budynek Zakładów Graficznych  ul. Wojska Polskiego 67 | nie | tak  zewn. – 1  Podgląd z kamery w portierni budynku Katedry Chemii ul. Wojska Polskiego 75 | tak  ROP | tak  Podłączony do firmy ochrony | Ogólnodostępny, administracyjny, drewniany, ogrodzony płotem z siatki drucianej, od strony ul. Wojska Polskiego, ściana budynku stanowi granicę terenu uczelni ,  W godz. 15.00 – 7.00 klucze do budynku przechowywane są w portierni obiektu Chemii, ul. Wojska Polskiego 75. | **portiernia**  **ul. Wojska Polskiego 75** |
| **7.**  **●** | Budynek Muzeum UPP  ul. Wojska Polskiego 69 | Nie | tak  zewn. – 5  wew. – 5  Kamery podłączone do portierni Kat. Chemii ul. Wojska Polskiego 75 | tak | tak  podłączony do firmy ochrony  kod koordynator | Ogólnodostępny, ogrodzony płotem z siatki drucianej.  Klucze od obiektu przechowywane są w portierni CC ul. Wojska Polskiego 71C. | **portiernia CC**  **ul. Wojska**  **Polskiego 71C** |
| **8.** | Ogród Dendrologiczny + magazyny i garaże oraz domek socjalny  ul. Wojska Polskiego 71 D | Nie | tak  zew. – 1  Podgląd z kamery w portierni obiektu Kol. Cieszkowskich | nie | tak  magazyn i garaże | Ogólnodostępny, otwarty w ciągu dnia dla zwiedzających, zamykany na noc.  Ogrodzony płotem z siatki drucianej. | **portiernia CC**  **ul. Wojska Polskiego 71C /**  **koordynator ochrony UPP**  **ul. Wojska Polskiego 28** |
| **9.**  \* **®**  **° ¥** | Budynek Katedry Chemii + garaże blaszane  ul. Wojska Polskiego 75 | tak  24 godziny  16 godzin  6.00 – 22.00  z obsługą szatni  1 prac. UPP  6.00 – 14.00  ochrona  22.00 – 6.00 | tak  wew. – 1  zewn. – 4  Podłączony podgląd z kamer obiektów ul. Wojska Polskiego 67 i 69 | tak  ROP  oraz sygnalizator pożarowy  magazynku chemicznego | nie | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy, ogrodzony od ul. Wojska Polskiego płotem z desek, zaplecze płotem z siatki drucianej i płyt betonowych. | **portiernia** |
| **10.** | Budynek Dom Asystenta „SADYBA” + pawilon stacji transformatorowej  ul. Wojska Polskiego  77-79 | nie | tak  wew. – 1  zewn. – 5  p  Podgląd z kamer w portierni DS. „Przylesie” | tak  centrala znajduje się w portierni DS. „Przylesie” ul. Wojska Polskiego 85 | nie | Ogólnodostępny, administracyjny, ogrodzony płotem z płaskowników na podmurówce od strony ul. Wojska Polskiego, płotem z siatki drucianej od zaplecza (ogród dendrologiczny).  Klucze od obiektu znajdują się w portierni DS. „Przylesie”. | **portiernia**  **DS. „Przylesie”**  **ul. Wojska Polskiego 85** |
| **11.**  **\* ®**  **O ¥** | Budynek  DS. „PRZYLESIE”  ul. Wojska Polskiego 85 | Tak  24 godziny  1 prac. UPP  6.00 – 14.00  ochrona  22.00-6.00 | tak  wew. – 30  zew. – 4  Podgląd z kamer DS. ”Sadyba” | Tak  z obsługą centrali alarmu ppoż. | nie | Ogólnodostępny, administracyjny, ogrodzony płotem z siatki.  Zapora wjazdowa od ul. Wojska Polskiego . | **portiernia** |

1. **REJON KAMPUSU DOJAZD**

● Teren w obrębie ulicy Dojazd – Witosa

● Teren częściowo ogrodzony: płot z siatki drucianej oraz płaskowników

**● Wykaz obiektów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Nazwa obiektu**  **Miejsce lokalizacji (adres)** | **Portiernia obsługa** | **monitoring wizyjny**  **CCTV**  **ilość kamer** | **Monitoring ppoż.** | **Alarm włamaniowy**  **SSWiN** | **Uwagi** | **Proponowane miejsce siedziby pracownika ochrony w godzinach nocnych** |
| **1.**  **\*\***  **®** | Budynek Biblioteki z garażami oraz strzelnica  ul. Witosa 45 | tak  16 godzin  ochrona  6.00 – 22.00  obsługa szatni | tak  wew. – 2  zewn. – 5 | tak  zgłoszenie do centrali obsługi | tak  Strzelnica i sklep z bronią. Podłączony z najemcą strzelnicy i firmą ochrony strzelnicy.  Budynek główny system podłączony do ochrony. K)Od -koordynator | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy.  Ogrodzony płotem z siatki drucianej od zaplecza oraz płotem z płaskowników od ul. Witosa.  Klucze godz. 22.00-6.00  Hala Sportowa | **portiernia** |
| **2.**  **\*\***  **®** | Budynek Centrum Kultury Fizycznej z zapleczem (korty tenisowe w namiotach i na wolnym powietrzu, boiska piłki plażowej) oraz pawilony stacji transformatorowych  ul. Dojazd 7 | tak  ochrona  24 godziny | tak  wew. - 22  zewn. - 8 | tak  ROP | nie | Ogólnodostępny,  wewnątrz kampusu, częściowo ogrodzony płotem z siatki drucianej. Brak ogrodzenia od frontu budynku | **portiernia** |
| **3.**  **\*\***  **®** | Budynek BIOCENTRUM ze szklarniami + trafostacja  ul. Dojazd 11 | Tak  16 godziny  2 Prac. UPP  6.00 – 22.00 (portiernia z kluczami)  Ochrona  24 godziny | tak  wew. – 13  zewn. – 9 | Tak  Z obsługą centrali sygnalizacji ppoż. | nie | Ogólnodostępny, wewnątrz kampusu, częściowo ogrodzony płotem z siatki drucianej od zaplecza (szklarnie).  Brak ogrodzenia od frontu i boków budynku. | **portiernia** |

**V. REJON KAMPUSU PIĄTKOWSKA**

**●** Teren w obrębie ulic: Piątkowska – Koronna

**●** Teren częściowo ogrodzony: płot siatka druciana od strony ul. Koronnej oraz na granicy terenów UPP i Uniwersytetu

im. Adama Mickiewicza**.**

**● Wykaz obiektów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Nazwa obiektu**  **Miejsce lokalizacji**  **(adres)** | **Portiernia**  **obsługa** | **Monitoring wizyjny**  **CCTV**  **Ilość kamer** | **Monitoring ppoż.** | **Alarm włamaniowy**  **SSWiN** | **Uwagi** | **miejsce siedziby pracownika ochrony w godzinach nocnych** |
| **1**.  **\* ®**  **¥** | Budynki Wydziału Inżynierii Środowiska i i Inżynierii Mechanicznej + budynek laboratorium + szklarnia  ul. Piątkowska 94 A-F | tak  24 godziny  6.00 – 22.00  z obsługą szatni  2 prac. UPP  6.00 – 22.00  Ochrona  22.00 – 6.00 | tak  wew. – 16  zewn. – 8 | tak  z obsługą centrali sygnalizacji ppoż. | tak  archiwum uczelniane | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy.  Ogrodzony częściowo od strony ul. Nasiennej | **portiernia**  **wejście E** |
| **3.**  **® \* ¥** | Budynek DS. „JURAND”  ul. Piątkowska 94 / 3A | Tak  24 godziny pracownicy UPP  oraz ochrona | tak  wew. – 3 (windy)  zewn. – 2 | tak  z obsługą centrali sygnalizacji ppoż. i centrali oddymiania | nie | Ogólnodostępny,  bez ogrodzenia  portiernia wyposażona w m.in. w kasę fiskalną | **portiernia /**  **recepcja** |
| **4.**  **® \***  **¥** | Budynek DS. „DANUŚKA”  ul. Piątkowska 94 / 3B | Tak  24 godziny  pracownicy UPP  oraz ochrona | tak  wew. – 13  zew. – 2  podgląd w portierni | tak  z obsługą centrali sygnalizacji ppoż.  i centrali oddymiania | nie | Ogólnodostępny,  bez ogrodzenia.  portiernia wyposażona jak wyżej w pkt 3 | **portiernia /**  **recepcja** |
| **5.**  **® \***  **¥** | Budynek DS. „MAĆKO”  ul. Piątkowska 94 / 3C | Tak  24 godziny  pracownicy UPP  oraz ochrona | tak  wew. –13 (windy)  podgląd w portierni | tak  z obsługą centrali sygnalizacji ppoż. i centrali oddymiania | nie | Ogólnodostępny,  bez ogrodzenia.  Portiernia wyposażona jak w wyżej w pkt 3 | **portiernia /**  **recepcja** |

1. **REJON KAMPUSU MARCELIN**

**●**  Teren w obrębie ulicy Zgorzelecka – Łubieńska – Jasna – Marcelińska

**●** Teren ogrodzony płotem z płyt betonowych oraz siatki drucianej od strony ul. Zgorzeleckiej

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa obiektu**  **Miejsce lokalizacjo**  **(adres)** | **Portiernia**  **Obsługa** | **Monitoring wizyjny**  **CCTV**  **ilość kamer** | **Monitoring ppoż.** | **Alarm włamaniowy**  **SSWiN** | **Uwagi** | **Proponowane miejsce siedziby pracownika ochrony** |
| **1.**  **\*\***  **®** | Zespół budynków i budowli (10 szt.) + szklarnie i tunele foliowe stacji doświadczalnych Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii wraz z polami doświadczalnymi  ul. Zgorzelecka 4 | Tak  24 godziny  ochrona | nie | nie | tak  sortownia, Katedry Warzywnictwa i stacja meteorologiczna | Ogólnodostępne, naukowo-badawcze,  cały teren UP ogrodzony. | **portiernia**  **(przy bramie wjazdowej od strony ul. Zgorzeleckiej)** |

1. **REJON MIASTA POZNANIA ORAZ ZŁOTNIKI I BARANOWO K. POZNANIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa obiektu**  **Miejsce lokalizacji**  **(adres)** | **Portiernia**  **Obsługa** | **Monitoring wizyjny**  **CCTV**  **Ilość kamer** | **Monitoring ppoż.** | **Alarm włamaniowy**  **SSWiN** | **Uwagi** | **Proponowane miejsca siedziby pracownika ochrony w godzinach nocnych** |
| **1.**  **\* ®**  **¥ ●** | Budynki Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii + szklarnie i pola doświadczalne  ul. Dąbrowskiego 159 i Botaniczna 1 i 3 | tak  24 godziny  6.00 – 22.00  z obsługą szatni  2 prac. UPP  ochrona  22.00 – 6.00 | tak  wew. 21  zewn. 16 | tak  ROP | tak  podłączony z portiernią oraz firmą ochrony | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy, ogrodzony płotem z siatki drucianej i płaskowników od ul. Botanicznej | **portiernia** |
| **2.** | Budynki Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu  ul. Golęcińska 9 | pracownik szkoły | tak  wew. – 4  zewn. - 5 | tak | tak  Budynek główny szkoły nr 9 i administracja  nr 9 E | Część obiektów podnajmowana podmiotom zewnętrznym.  Kontrola – patrol- koordynator  - w godz. 6.00 – 16.00 minimum 1 raz  - w godz. 16.00 – 6.00 minimum 2 razy | **portiernia**  **ul. Wojska Polskiego 28 wysoka część** |
| **4** | Budynek DS.  ul. Dożynkowa 9 E | nie | nie | nie | nie | Ogólnodostępny,  brak ogrodzenia  Kontrola – jak pkt 3 | **portiernia**  **j. wyżej w pkt 3** |
| **5** | Budynek DS.  ul. Dożynkowa 9 G | nie | nie | nie | nie | Ogólnodostępny,  brak ogrodzenia  W godz. 6.00-24.00 kontrola min. 2 x dziennie  Klucze od obiektu -portiernia Rektorat | **portiernia**  **j. wyżej w pkt 3** |
| **6.** | Budynek Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców  Złotniki, ul. Słoneczna 1 | nie | nie | nie | nie | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy, ogrodzony – płot z siatki i częściowo murowany.  Kontrola – patrol  w godz. 18.00 – 6.00 minimum 2 razy.  W budynku na parterze mieszka pracownik UPP. | nie |
| **8.**  ● | Zespół budynków (9) Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii wraz z polami doświadczalnymi.  Baranowo  ul. Szamotulska 28 | nie | nie | nie | tak  z połączeniem do firmą ochrony  kod koordynator | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy, teren ogrodzony – płot z siatki drucianej.  Budynek główny bez ogrodzenia.  Obiekty częściowo podnajmowane firmom zewnętrznym.  Kontrola:  patrol min. 2 x dziennie | Nie |
| **9.** | Budynek Wydziału Inżynierii Srodowiska i Inżynierii Mechanicznej Pracownia rekultywacji  Konin ul. Brzozowa 51 | nie | nie | nie | Tak z połączeniem do Firmy Ochrony Kod koordynator. | Ogólnodostępny, naukowo badawczy teren ogrodzony |  |

1. **INNA INFRASTRUKTURA NA TERENACH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa obiektu;**  **Lokalizacja – adres** | **Portiernia obsługa** | **Monitoring wizyjny CCTV**  **Ilość kamer** | **Monitoring ppoż.** | **Monitoring włamaniowy SSWiN** | **Uwagi** | **Siedziba pracownika ochrony w godz. nocnych** |
| **1.** | **Pawilon portierski wraz ze szlabanami zapory wjazdowej** | | | | | | |
| ul. Wołyńska 33/35 | Nie | tak – zew. – 2 | nie | tak  kod koordynator | Wolnostojący, klucz znajduje się u koordynatora | Kat. Fizjologii |
| ul. Wojska Polskiego 52 | Nie | tak – zew. – 2 | nie | tak  kod koordynator | Wolnostojący, klucz znajduje się u koordynatora | W T D |
| ul. Podlaska (zaplecze WNoŻiŻ) | Nie | tak – zew. – 2 | nie | tak  Kod koordynator | wolnostojący (wewnątrz terenu ogrodzonego), klucz znajduje się u koordynatora | WNoŻiŻ |
| ul. Szydłowska 43 | Tak  ochrona  6.00 – 22.00 | tak – zew. - 2  (podgląd w portierni Fizjologia ul. Wołyńska 35) | nie | nie | wolnostojący (wewnątrz terenu ogrodzonego), na noc klucz zdawany do koordynatora | Kat. Fizjologii ul. Wołyńska 35 |
| ul. Wojska Polskiego 69/71 | Tak  ochrona  9.00 – 17.00  Pon. – piątek  9.00 – 15.00  Sobota | tak – zew.- 2 | nie | tak  kod koordynator | wolnostojący (wewnątrz terenu ogrodzonego), klucz zdawany do koordynatora | Kol. Cieszkowskich ul. Wojska Polskiego 71 C |
| **2.** | **Barierki zapór wjazdowych wolnostojące** | | | | | | |
| ul. Wojska Polskiego 71 E | Nie | tak – zew. – 1 | nie | nie | wewnątrz teren Kampusu CC, wjazd od ul. Niestachowskiej | Kol. Cieszkowskich |
| ul. Wojska Polskiego 75 | Nie | tak – zew. – 1 | nie | nie | wewnątrz terenu Kampusu CC przy Katedrze Chemii | Katedra Chemii |
| ul. Wojska Polskiego 85 | Nie | tak – zew. – 1 | nie | nie | ogólnodostępny wjazd pod budynek DS. „Przylesie” | DS. „Przylesie” |
| ul. Dąbrowskiego 159 | Nie | tak – zew. – 1 | nie | nie | , wjazd z ul. Dąbrowskiego na zaplecze Wydz. Ogrodnictwa… | Wydz.Rolnictwa ….. |
| ul. Piątkowska 94 | Nie | tak – zew. – 1 | nie | nie | ogólnodostępny wjazd przy wejściu A i B Wydz. Inżynierii Środowiska … | Wydz. Inżynierii Środowiska … |
| ul. Wojska Polskiego 75 | Nie | Nie | nie | nie | Ogólnodostępny. Wjazd od strony ulicy Wojska Polskiego 75 | Katedra Chemii Ogólnej |
| Ul. Wojska Polskiego 71 b | Nie | Nie | nie | nie | Wewnątrz terenu UPP . Wjazd od ulicy Wojska Polskiego 75 | Portiernia Kolegium Cieszkowskich |
| ul. Dojazd 7 | Nie | tak – zew. – 1 | nie | nie | wewnątrz terenu UPP, wjazd przy wejściu na zaplecze Hali Sportowej | Hala Sportowa |
| ul. Dojazd 11 | Nie | tak – zew. – 1 | nie | nie | ogólnodostępny, wjazd pod budynek Biocentrum z ul. Dojazd | Biocentrum |
|  | Ul. Wołyńska -wjazd na teren obiektu przy ul. Szydłowskiej 43 A od strony ulicy Wołyńskiej | nie | Nie | nie | nie | Dla pracowników UPP | Katedra Fizjologii |
| **3.** | **Bramy wjazdowe na siłowniki** | | | | | | |
| ul. Wojska polskiego 50 | Nie | tak. – zew. – 1  Podgląd w portierni Kat. Biotechnologii ul. Wojska Polskiego 48 | nie | nie | wjazd od strony ul. Szydłowskiej | Biotechnologia |
| ul. Wojska Polskiego 79 | Nie | Tak – zew. – 1  Podgląd portiernia DS. „Przylesie”, ul. Wojska Polskiego 85 | nie | Nie | wjazd na teren DS. „Sadyba” z ul. Wojska Polskiego | DS. „Przylesie” |
| ul. Zgorzelecka 4 | Nie | Nie | nie | nie | wjazd na teren Wydz. Ogrodnictwa … (Marcelin) | Marcelin |
| ul. Szydłowska 43 | Nie | tak – zew. – 1  podgląd w portierni ul. Wołyńska 35 | nie | nie | wjazd na teren UCMW z ul. Szydłowskiej | Kat. Fizjologii  ul. Wołyńska 35 |
| ul. Szydłowska 51 | Nie | Nie | nie | nie | wjazd na teren UPP od strony ul. Szydłowskiej (garaże) | Kat. Fizjologii |
| **4.** | **Gabloty informacyjne** | | | | | | |
| ul. Wojska Polskiego 28 |  | Tak |  |  | szklane pod zadaszeniem wzdłuż niskiej części Rektoratu | Rektorat |
| ul. Wojska Polskiego 28 |  |  |  |  | przy budynku Rektoratu od strony ul. Wojska Polskiego | Rektorat |
| Ul. Wojska Polskiego 28 |  | Tak |  |  | Szklana położona wzdłuż budynku Rektoratu | Rektorat |
| Ul. Wojska Polskiego 28 |  | Tak |  |  | Szklana położona wzdłuż budynku Rektoratu | Rektorat |
| Ul. Wojska Polskiego 31/33 |  | Tak |  |  | Koło budynku WNoŻiŻ -od strony ul. Wojska Polskiego 31/33 | Portiernia w budynku przy ul. Wojska Polskiego 31/33 |
| Ul. Wojska Polskiego 38/42 |  | Tak |  |  | Koło budynku WLiTD | Portiernia WLiTD |
| ul. Wojska Polskiego 28 |  | Tak |  |  | parking , wejście z parkingu w na drogę w stronę Rektoratu | Rektorat |
| ul. Wojska Polskiego 69 |  |  |  |  | wewnątrz Kampusu Kol. Cieszkowskich, przy wjeździe | Kol. Cieszkowskich |
| **5.** | **Tablice informacyjne porządkowe** | | | | | | |
| ul. Wojska Polskiego 28 szt. 3 |  |  |  |  |  | Rektorat |
| ul. Wojska Polskiego 31/33 szt.2 |  |  |  |  |  | WNoŻiŻ |
| ul. Wojska Polskiego 52 szt. 1 |  |  |  |  |  | WTD |
| ul. Wojska Polskiego 71 szt.1 |  |  |  |  |  | Kol. Cieszkowskich |
| ul. Wojska Polskiego 75 szt. 1 |  |  |  |  |  | Kat. Chemii |
| ul. Wojska Polskiego 85 szt. 1 |  |  |  |  |  | DS. „Przylesie” |
| ul. Wołyńska szt.2 |  |  |  |  | przy parkingu | Fizjologia |
| Ul. Mazowiecka 48 szt. 1 |  |  |  |  |  | WNoŻiŻ |
| ul. Dojazd 7 szt. 1 |  |  |  |  |  | Hala Sportowa |
| ul. Dojazd 11 szt. 1 |  |  |  |  |  | Biocentrum |
| ul. Piątkowska 94 szt. 5 |  |  |  |  |  | Wydz. Inż. Środowiska |
| ul. Dąbrowskiego 159 szt. 2 |  |  |  |  |  | Kol. Zembala |
| ul. Szydłowska 43 szt. 1 |  |  |  |  |  | Fizjologia |
| ul. Zgorzelecka 4 szt. 2 |  |  |  |  |  | Marcelin |
| Ul. Witosa 45 szt. 1 |  |  |  |  |  | Biblioteka |
| **6.** | **Drogowskazy informacyjne** | | | | | | |
| ul. Wojska Polskiego28 szt. 2 |  |  |  |  |  | Rektorat |
| ul. Wojska Polskiego 31 szt. 1 |  |  |  |  |  | WNoŻiŻ |
| ul. Wojska Polskiego 52 szt. 1 |  |  |  |  |  | WTD |
| ul. Wojska Polskiego 69 szt. 1 |  |  |  |  |  | Kol. Cieszkowskich |
| ul. Wołyńska szt. 2 |  |  |  |  | przy parkingu | Fizjologia |
| ul. Dojazd 7 szt. 1 |  |  |  |  |  | Hala Sportowa |
| ul. Dojazd 11 szt. 1 |  |  |  |  |  | Biocentrum |
| ul. Witosa 45 szt. 1 |  |  |  |  |  | Biblioteka |
| ul. Piątkowska 94 szt. 2 |  |  |  |  |  | Wydz. Inż. Środowiska |
| ul. Dożynkowa szt. 2 |  |  |  |  |  | DS. ul. Dożynkowa |
| ul. Niestachowska szt. 1 |  |  |  |  |  | Kol. Cieszkowskich |
| **7.** | **Oświetlenie zewnętrzne, styl retro** | | | | | | |
| ul. Wojska Polskiego 48 |  |  |  |  |  | Biotechnologia |
| ul. Wojska Polskiego 28 |  |  |  |  |  | Rektorat |
| ul. Wojska Polskiego 52 |  |  |  |  |  | WTD |
| ul. Wojska Polskiego 71 |  |  |  |  |  | Kol. Cieszkowskich |
| ul. Piątkowska 94 |  |  |  |  |  | Wydz. Inż. Środowiska |
| ul. Dojazd 7 |  |  |  |  |  | Hala Sportowa |
| ul. Dojazd 11 |  |  |  |  |  | Biocentrum |
| ul. Wołyńska |  |  |  |  |  | Fizjologia |
| ul. Wojska Polskiego 38/42 |  |  |  |  |  | WTD |
| ul. Szydłowska 50 |  |  |  |  |  | Fizjologia/WTD |

**Informacje dot. oznaczeń:**

**\*** obiekt przejmowany przez pracowników ochrony nocnej do godz. 22.00 i ponownie przekazane pracownikom uczelni lub ochrony od

godz. 6.00 dnia następnego

**\*\*** Obiekt podlegający obsłudze dziennej w godz. 6.00 – 22.00 i całodobowej 24- godzinnej przez pracowników ochrony realizujących

             przedmiot zamówienia

**°** portiernie siedziby pracowników realizujących przedmiot zamówienia w godz. 6.00 – 22.00

**®** sugerowane siedziby (portiernie) pracowników ochrony nocnej)

**¥** obiekt z pilotem napadowym

● obiekt, w których zamontowany system monitoringu włamaniowego podłączony jest do systemu firmy ochrony uczelni