**W Y K A Z**

 **obiektów oraz wybranej infrastruktury Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z ich charakterystyką**

1. **REJON KAMPUSU REKTORATU**
* Teren w obrębie ulic: Wojska Polskiego – Wołyńska – Szydłowska – Witosa
* Teren częściowo ogrodzony: płot siatka od strony ul. Wojska Polskiego i Szydłowskiej, płot z płaskowników na podmurówce ul. Wołyńska, Szydłowska i Witosa
* **Wykaz obiektów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa obiektu****Miejsce lokalizacji** **(adres)** | **Portiernia****Obsługa** | **Monitoring wizyjny****CCTV****Ilość kamer** | **Monitoring ppoż.** | **Alarm włamaniowy****SSWiN** | **Uwagi** | **Proponowane****miejsce pracownika ochrony w****godzinach nocnych** |
| **1.****®****\*\*** | Budynek Kolegium Maximumul. Wojska Polskiego 28Wysoka część | Tak 24 godzinyKoordynator ochrony | takwew. - 40zewn. - 9 | takz obsługą centrali sygnalizacjipożarowej |  | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy i administracyjny,Brak ogrodzeniaKoordynator patroluje całość terenów i obiektów uczelni. W razie potrzeby koordynator obsługuje szafę na klucze (trezor) oraz defibrylator. | **portiernia** |
| **2.****® ¥****\* ●** | Budynek Kolegium Maximumul. Wojska Polskiego 28Niska część | tak 24 godziny1 prac. UPP w godz. 6.00 – 14.00 pon., wt., czw., piątek | takwew. - 6zewn. - 6 | tak z obsługą centrali sygnalizacji pożarowej | takKasa główna UPP, podłączony do firmy ochrony oraz portiernia | Sygnalizacja pożarowa połączona z portiernią wysoka częśćNa monitorze CCTV jest także podgląd z obiektu ul. Dożynkowa 9G i W.P. 31.Przez pracownika, w razie potrzeby, obsługiwana jest szafa na klucze (trezor) oraz centrala telefoniczna Uczelni | **portiernia** |
| **3.****\*** **¥●** | Budynek Kolegium Gawęckiegoul. Wołyńska 33 | tak 16 godzin6.00 – 22.00z obsługą szatni2 prac. UPP 6.00 – 22.00pon. – piątek | takwew. - 5zewn. - 5 | takROP | takKatedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt.Podłączony do firmy ochrony | Ogólnodostępny, naukowo-badawczyBez ogrodzeniaW godz. 22.00 – 6.00 klucze od budynku przekazywane są do portierni ul. Wołyńska 35 |  **ul. Wołyńska 35** |
| **4.****\*®****°¥** | Budynek Katedry Fizjologii Roślin + szklarnieul. Wołyńska 35 | tak  24 godziny16 godzin6.00 – 22.00z obsługą szatni2 prac. UPP6.00 – 22.00Ochrona22.00 – 6.00 | takwew. - 5zewn. – 5W portierni podgląd z kamer obiektów ul. Szydłowska 43 , 50 i 51 | takROP | nie | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy, częściowo ogrodzony od strony ul. Wołyńskie j(siatka) i ul. Szydłowskiej (płaskowniki na podmurówce).W godz. 22.00 – 6.00 w portierni deponowane są klucze od obiektu ul. Szydłowska 33, 50, 51 oraz ul. Wołyńska 33 | **portiernia** |
| **5.****\*°****¥** | Budynek Wydziału Rolnictwa Ogrodnictwa i Bioinżynierii ul. Szydłowska 50 | tak 16 godzin 6.00 – 22.00z obsługą szatni1 prac. UPP6.00 – 14.00pon. – piątek | takwew. 4zewn. - 4Podgląd z ww. kamer w budynku ul. Wołyńska 35. | takROP | nie | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy, od strony zaplecza teren Instytutu Technologii Drewna).W godz. 22.00-6.00 klucze od obiektu przekazywane do portierni ul. Wołyńska 35 | **ul. Wołyńska 35** |
| **6.****\*** | Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnejul. Szydłowska 43 | tak  Portiernia obsługiwana tylko przez prac. UPP8.00 – 21.00pon.-piątek10.00-18.00Sobota- niedziela 10-18.00 | takwew. - 2zewn. – 5Podgląd z kamer w budynku ul. Wołyńska 35. | takROP | tak | Ogólnodostępny, naukowo-badawczyOgrodzony płotem z płaskowników od strony ul. Wołyńskiej i Szydłowskiej. Obiekt połączony z budynkiem ul. Wołyńska 35.W godz. 21.00 – 8.00 (pon. – piątek) oraz 10.00 – 18.00 (sobota i niedziela) klucze od budynku przekazywane są do portierni ul. Wołyńska 35 | **ul. Wołyńska 35** |
| **6A** |  Centrum Kliniczne B+R Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt oraz ochrony Klimatuul. Szydłowska 43  | Nie | Tak .Podgłąd z kamer w budynku przy ul. Wołyńskiej 35 | Tak. System monitoringu p-poz podłączony do centali | Tak  | Budynek naukowo badawczy. Klucze do budynku przekazywane do portierni przy ul. Wołyńskiej 35.Nadzór ze strony portiera : Wołyńska 35Koordynatora .Od września 2023r.  | **Ul. Wołyńska 35**  |
| **7.** | Budynek Brygady Ogrodniczo-porządkowejul. Szydłowska 51 | Nie | takzewn. – 2podgląd z kamer w budynku ul. Wołyńska 35. | nie | tak kod koordynator | Administracyjny, ogrodzony od strony ul. Szydłowskiej ( płot siatkowy).W godz. 14.00 – 6.00 klucze od budynku przekazywane są do portierni ul. Wołyńska 35 | **ul. Wołyńska 35** |
| **8.****\*\*****®** | Budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna + hala warsztatowa z boksami garażowymiul. Wojska Polskiego 38/42 | Tak24 godzinyOchronaz obsługą szatni w godz. 6.00 – 22.00 | takwew. - 12zewn. - 8 | takROP | takpomieszczenia nr 21.22 i 26połączony z portiernią obiektukod koordynator | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy, brak ogrodzenia. Połączony ze stołówką ul. Wojska Polskiego 30. | **portiernia** |
| **9.****\* °****¥** | Budynek Katedry Inżynierii Biosystemów + hala maszyn + budynek warsztatówul. Wojska Polskiego 50 | tak – 16 godzin6.00 – 22.00z obsługą szatni1 prac. UPP6.00 – 14.00pon. – piątek | takzewn. – 10podgląd z kamer jest również w budynku przy ul. Wojska Polskiego 48. | takROP | nie | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy, ogrodzony częściowo od strony ul. Szydłowskiej i Witosa (płot z płaskowników na podmurówce)Od strony ul. Szydłowskiej i Witosa ściana budynku stanowi granicę terenów UP.W godz. 22.00 – 6.00 klucze od budynku przekazywane są do portierni ul. Wojska Polskiego 48 | **Biotechnologia****ul. Wojska Polskiego 48** |
| **10.****\* ®****°¥** | Budynek Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności (Pilotowa Stacja Biotechnologii) + pawilon oczyszczalni ścieków + magazyn wodoru + pawilon magazynowaul. Wojska Polskiego 48 | Tak 24 godziny16 godzin(6.00 – 22.00) z obsługą szatni6.00 – 22.003 prac. UPPochrona22.00 – 6.00 | takwew. - 1zewn. – 6 Podgląd z kamer obiektu IIB ul. Wojska Polskiego 50. | takz obsługa centrali sygnalizacji ppoż. | tak | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy, ogrodzony od strony ul. Witosa (płot z płaskowników na podmurówce) | **portiernia** |
| **11.** | Budynek Kolegium Rungego + korty tenisowe z domkiem drewnianym rekraacyjnymul. Wojska Polskiego 52 | nie | nie | nie | takPodłączony do portierni budynku WTDul. Wojska Polskiego 38/42kod koordynator | Ogólnodostępny, administracyjny, częściowo ogrodzony od strony ul. Witosa (płot z płaskowników na podmurówce) korty ogrodzone płotem z siatki drucianej.W godz. 15.00 – 6.00 klucze od budynku przekazywane są do portierni WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 |  **ul. Wojska Polskiego 38/42** |
| **12.** | Budynek stołówkiul. Wojska Polskiego 30 | Nie | nie | tak | tak | Ogólnodostępny, administracyjny.Połączony z budynkiem Wydziału Technologii Drewna.Klucze do obiektu posiada najemca stołówki | **ul. Wojska Polskiego 38/42** |

1. **REJON KAMPUSU WNoŻiŻ**

● Teren w obrębie ulic: Wojska Polskiego – Mazowiecka –Podlaska

● Teren ogrodzony: płot siatkowy od strony ul. Wojska Polskiego/Podlaska

 ul. Mazowiecka – częściowo płot siatkowy i częściowo z płaskowników, betonowy od strony ul. Podlaskiej .

**● Wykaz obiektów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa obiektu** **Miejsce lokalizacji****(adres)** | **Portiernia obsługa** | **Monitoring wizyjny****CCTV****Ilość kamer** | **Monitoring ppoż.** | **Alarm włamaniowy****SSWiN** | **Uwagi** | **Proponowane miejsce siedziby pracownika ochrony w godzinach nocnych** |
| **1.****\* ®****° ¥** | Budynek Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu + magazynyul. Wojska Polskiego 31/33 | Tak 24 godziny16 godzin 6.00-22.00z obsługą szatni1 prac. UPP6.00 – 14.00ochrona 22.00 – 6.00 | takwew. – 12zewn. – 51 kamera zew. podgląd w portierni Rektorat - niska część | takROP | nie | Ogólnodostępny,naukowo-badawczy, ogrodzonyPrzez pracownika, w razie potrzeby, obsługiwana jest szafa na klucze (trezor).  | **portiernia** |
| **2.****\* °****¥** | Budynek Katedry Biochemii i Analizy Żywności + pawilon tzw. „młyna”ul. Mazowiecka 48 | tak 16 godzin 6.00 – 22.00z obsługą szatni2 prac. UPPw godz.6.00-22.00 | nie | takROP | tak | Ogólnodostępny, naukowo – badawczy, ogrodzony płotem z płaskowników oraz płotem z siatki drucianej.W godz. 22.00-6.00 klucze od obiektu przekazywane są do portierni ul. Wojska Polskiego 31/33 (WNoŻiŻ.) | **ul. Wojska Polskiego 31/33** |

1. **REJON KAMPUSU KOLEGIUM CIESZKOWSKICH**

**●** Teren w obrębie ulic: Wojska Polskiego – Niestachowska – Warmińska – Lasek Golęciński

    ● Teren ogrodzony: płot siatka druciana od strony ul. Wojska Polskiego, Niestachowska, Warmińska i lasek Golęciński, płot z

        płaskowników na podmurówce ul. Wojska Polskiego oraz częściowo płot z desek ul. Wojska Polskiego

 ● **Wykaz obiektów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa obiektu****Miejsce lokalizacji** | **Portiernia obsługa** | **Monitoring** **wizyjny** **CCTV****ilość kamer** | **Monitoring ppoż.** | **Alarm włamaniowy****SSWiN** | **Uwagi** | **Proponowane miejsce siedziby pracownika ochrony w godzinach nocnych** |
| **1.****\*®°****¥●** | Zespół budynków Collegium Cieszkowskich „Stare” i „Nowe” + szklarnie i pawilony garażowe, ul. Wojska Polskiego 71 B i C | tak 24 godziny16 godzin6.00 – 22.00z obsługą szatni2 prac. UPPochrona22.00 – 6.00 | takwew. – 23zewn. - 7 | takROP | TakPracownia komputerowa SILPPodłączony do firmy ochronyKod koordynator | Ogólnodostępny, naukowo – badawczy, ogrodzony - płot z siatki drucianej od strony ogrodu dendrologicznegoObiekt wewnątrz kampusu | **portiernia** |
| **2.** | Budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewnaul. Wojska Polskiego 71 D – E | nie | nie | tak | TakKod koordynator | Ogólnodostępny, naukowo – badawczy, ogrodzony od zaplecza płotem z siatki drucianej. Obiekt wewnątrz kampusu, połączony z bud. Kat. Chemii Rolnej.Klucze od obiektu przekazywane są do portierni CC ul. Wojska Polskiego 71 C. | **portiernia CC ul. Wojska Polskiego 71 C** |
| **3.**\* **° ¥** | Budynek Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiskaul. Wojska Polskiego 71 F  | tak 16 godzin6.00 – 22.00z obsługą szatni1 prac. UPW godz.6.00-14.00 | takwew. - 19zewn. - 11 | takROP | tak | Ogólnodostępny, naukowo – badawczy, ogrodzony - płot z siatki drucianej od strony ul. Niestachowskiej i Ogrodu Dendrologicznego.Połączony z budynkiem tzw. „dworku” ul. W.P. 71D.W godz. 22.00 – 6.00 klucze od budynku przekazywane są do portierni CC ul. Wojska Polskiego 71C. | **portiernia CC** **ul. Wojska Polskiego 71C** |
| **4.** | Budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna ul. Wojska Polskiego 71 A | Nie | takwew. - 11zew. - 8 | tak | tak | Ogólnodostępny, naukowo – badawczyObiekt wolnostojący wewnątrz kampusu.Klucze przekazywane są do portierni obiektu CC ul. Wojska Polskiego 71C. |  **portierni CC** **ul. Wojska Polskiego 71 C** |
| **5.** | Budynek administracyjny ul. Wojska Polskiego 71 G | Nie | nie | nie | nie | Ogólnodostępny, warsztaty Działu Technicznego,ogrodzony płotem z siatki.Klucze od obiektu w godz. 15.00 – 7.00 przechowywane są w portierni CC ul. Wojska Polskiego 71C.  |  **portierni CC** **ul. Wojska Polskiego 71 C** |
| **6.**● | Budynek Zakładów Graficznychul. Wojska Polskiego 67 | nie | takzewn. – 1Podgląd z kamery w portierni budynku Katedry Chemii ul. Wojska Polskiego 75 | takROP | takPodłączony do firmy ochrony | Ogólnodostępny, administracyjny, drewniany, ogrodzony płotem z siatki drucianej, od strony ul. Wojska Polskiego, ściana budynku stanowi granicę terenu uczelni ,W godz. 15.00 – 7.00 klucze do budynku przechowywane są w portierni obiektu Chemii, ul. Wojska Polskiego 75. | **portiernia****ul. Wojska Polskiego 75** |
| **7.****●** | Budynek Muzeum UPPul. Wojska Polskiego 69 | Nie | takzewn. – 5wew. – 5Kamery podłączone do portierni Kat. Chemii ul. Wojska Polskiego 75 | tak | takpodłączony do firmy ochronykod koordynator | Ogólnodostępny, ogrodzony płotem z siatki drucianej.Klucze od obiektu przechowywane są w portierni CC ul. Wojska Polskiego 71C. | **portiernia CC****ul. Wojska****Polskiego 71C** |
| **8.** | Ogród Dendrologiczny + magazyny i garaże oraz domek socjalny ul. Wojska Polskiego 71 D  | Nie | takzew. – 1Podgląd z kamery w portierni obiektu Kol. Cieszkowskich | nie | takmagazyn i garaże | Ogólnodostępny, otwarty w ciągu dnia dla zwiedzających, zamykany na noc.Ogrodzony płotem z siatki drucianej. | **portiernia CC** **ul. Wojska Polskiego 71C /** **koordynator ochrony UPP****ul. Wojska Polskiego 28** |
| **9.**\* **®****° ¥** | Budynek Katedry Chemii + garaże blaszaneul. Wojska Polskiego 75 | tak24 godziny16 godzin6.00 – 22.00z obsługą szatni1 prac. UPP6.00 – 14.00ochrona 22.00 – 6.00 | takwew. – 1zewn. – 4Podłączony podgląd z kamer obiektów ul. Wojska Polskiego 67 i 69 | takROPoraz sygnalizator pożarowy magazynku chemicznego | nie | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy, ogrodzony od ul. Wojska Polskiego płotem z desek, zaplecze płotem z siatki drucianej i płyt betonowych. | **portiernia** |
| **10.** | Budynek Dom Asystenta „SADYBA” + pawilon stacji transformatorowejul. Wojska Polskiego 77-79 | nie | takwew. – 1zewn. – 5pPodgląd z kamer w portierni DS. „Przylesie” | takcentrala znajduje się w portierni DS. „Przylesie” ul. Wojska Polskiego 85 | nie | Ogólnodostępny, administracyjny, ogrodzony płotem z płaskowników na podmurówce od strony ul. Wojska Polskiego, płotem z siatki drucianej od zaplecza (ogród dendrologiczny).Klucze od obiektu znajdują się w portierni DS. „Przylesie”. | **portiernia** **DS. „Przylesie”****ul. Wojska Polskiego 85** |
| **11.****\* ®****O ¥** | Budynek DS. „PRZYLESIE”ul. Wojska Polskiego 85 | Tak 24 godziny1 prac. UPP 6.00 – 14.00ochrona 22.00-6.00 | takwew. – 30zew. – 4Podgląd z kamer DS. ”Sadyba” | Takz obsługą centrali alarmu ppoż. | nie | Ogólnodostępny, administracyjny, ogrodzony płotem z siatki.Zapora wjazdowa od ul. Wojska Polskiego . | **portiernia** |

1. **REJON KAMPUSU DOJAZD**

 ● Teren w obrębie ulicy Dojazd – Witosa

 ● Teren częściowo ogrodzony: płot z siatki drucianej oraz płaskowników

 **● Wykaz obiektów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Nazwa obiektu****Miejsce lokalizacji (adres)** | **Portiernia obsługa** | **monitoring wizyjny****CCTV****ilość kamer** | **Monitoring ppoż.** | **Alarm włamaniowy****SSWiN** | **Uwagi** | **Proponowane miejsce siedziby pracownika ochrony w godzinach nocnych** |
| **1.****\*\*****®**  | Budynek Biblioteki z garażami oraz strzelnicaul. Witosa 45 | tak 16 godzinochrona6.00 – 22.00obsługa szatni | takwew. – 2zewn. – 5 | takzgłoszenie do centrali obsługi | takStrzelnica i sklep z bronią. Podłączony z najemcą strzelnicy i firmą ochrony strzelnicy.Budynek główny system podłączony do ochrony. K)Od -koordynator | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy.Ogrodzony płotem z siatki drucianej od zaplecza oraz płotem z płaskowników od ul. Witosa.Klucze godz. 22.00-6.00Hala Sportowa | **portiernia** |
| **2.****\*\*****®** | Budynek Centrum Kultury Fizycznej z zapleczem (korty tenisowe w namiotach i na wolnym powietrzu, boiska piłki plażowej) oraz pawilony stacji transformatorowychul. Dojazd 7  | tak ochrona24 godziny | takwew. - 22zewn. - 8 | takROP | nie | Ogólnodostępny, wewnątrz kampusu, częściowo ogrodzony płotem z siatki drucianej. Brak ogrodzenia od frontu budynku | **portiernia** |
| **3.****\*\*****®** | Budynek BIOCENTRUM ze szklarniami + trafostacjaul. Dojazd 11 | Tak16 godziny2 Prac. UPP 6.00 – 22.00 (portiernia z kluczami) Ochrona24 godziny | takwew. – 13zewn. – 9 | TakZ obsługą centrali sygnalizacji ppoż. | nie | Ogólnodostępny, wewnątrz kampusu, częściowo ogrodzony płotem z siatki drucianej od zaplecza (szklarnie).Brak ogrodzenia od frontu i boków budynku. | **portiernia** |

 **V. REJON KAMPUSU PIĄTKOWSKA**

**●** Teren w obrębie ulic: Piątkowska – Koronna

 **●** Teren częściowo ogrodzony: płot siatka druciana od strony ul. Koronnej oraz na granicy terenów UPP i Uniwersytetu

 im. Adama Mickiewicza**.**

 **● Wykaz obiektów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Nazwa obiektu****Miejsce lokalizacji****(adres)** | **Portiernia****obsługa** | **Monitoring wizyjny****CCTV****Ilość kamer** | **Monitoring ppoż.** | **Alarm włamaniowy****SSWiN** | **Uwagi** | **miejsce siedziby pracownika ochrony w godzinach nocnych** |
| **1**.**\* ®****¥** | Budynki Wydziału Inżynierii Środowiska i i Inżynierii Mechanicznej + budynek laboratorium + szklarniaul. Piątkowska 94 A-F | tak24 godziny 6.00 – 22.00z obsługą szatni2 prac. UPP6.00 – 22.00Ochrona22.00 – 6.00 | takwew. – 16zewn. – 8 | takz obsługą centrali sygnalizacji ppoż. | takarchiwum uczelniane | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy.Ogrodzony częściowo od strony ul. Nasiennej | **portiernia** **wejście E** |
| **3.****® \* ¥** | Budynek DS. „JURAND”ul. Piątkowska 94 / 3A | Tak24 godziny pracownicy UPPoraz ochrona | takwew. – 3 (windy)zewn. – 2 | takz obsługą centrali sygnalizacji ppoż. i centrali oddymiania | nie | Ogólnodostępny,bez ogrodzeniaportiernia wyposażona w m.in. w kasę fiskalną | **portiernia /****recepcja** |
| **4.****® \*****¥** | Budynek DS. „DANUŚKA” ul. Piątkowska 94 / 3B | Tak24 godzinypracownicy UPPoraz ochrona | takwew. – 13  zew. – 2podgląd w portierni | takz obsługą centrali sygnalizacji ppoż.i centrali oddymiania | nie | Ogólnodostępny, bez ogrodzenia.portiernia wyposażona jak wyżej w pkt 3 | **portiernia /****recepcja** |
| **5.****® \*****¥** | Budynek DS. „MAĆKO”ul. Piątkowska 94 / 3C | Tak24 godzinypracownicy UPPoraz ochrona | takwew. –13 (windy)podgląd w portierni | tak z obsługą centrali sygnalizacji ppoż. i centrali oddymiania | nie | Ogólnodostępny,bez ogrodzenia.Portiernia wyposażona jak w wyżej w pkt 3 | **portiernia /****recepcja** |

1. **REJON KAMPUSU MARCELIN**

 **●**  Teren w obrębie ulicy Zgorzelecka – Łubieńska – Jasna – Marcelińska

 **●** Teren ogrodzony płotem z płyt betonowych oraz siatki drucianej od strony ul. Zgorzeleckiej

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa obiektu****Miejsce lokalizacjo****(adres)** | **Portiernia****Obsługa** | **Monitoring wizyjny****CCTV****ilość kamer** | **Monitoring ppoż.** | **Alarm włamaniowy****SSWiN** | **Uwagi** | **Proponowane miejsce siedziby pracownika ochrony** |
| **1.****\*\*****®** | Zespół budynków i budowli (10 szt.) + szklarnie i tunele foliowe stacji doświadczalnych Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii wraz z polami doświadczalnymiul. Zgorzelecka 4 | Tak 24 godzinyochrona | nie | nie | taksortownia, Katedry Warzywnictwa i stacja meteorologiczna | Ogólnodostępne, naukowo-badawcze, cały teren UP ogrodzony. | **portiernia****(przy bramie wjazdowej od strony ul. Zgorzeleckiej)** |

1. **REJON MIASTA POZNANIA ORAZ ZŁOTNIKI I BARANOWO K. POZNANIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa obiektu****Miejsce lokalizacji****(adres)** | **Portiernia****Obsługa** | **Monitoring wizyjny****CCTV****Ilość kamer** | **Monitoring ppoż.** | **Alarm włamaniowy****SSWiN** | **Uwagi** | **Proponowane miejsca siedziby pracownika ochrony w godzinach nocnych** |
| **1.****\* ®****¥ ●** | Budynki Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii + szklarnie i pola doświadczalne ul. Dąbrowskiego 159 i Botaniczna 1 i 3 | tak24 godziny6.00 – 22.00z obsługą szatni2 prac. UPPochrona 22.00 – 6.00 | takwew. 21zewn. 16 | takROP | takpodłączony z portiernią oraz firmą ochrony | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy, ogrodzony płotem z siatki drucianej i płaskowników od ul. Botanicznej | **portiernia** |
| **2.** | Budynki Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniuul. Golęcińska 9 | pracownik szkoły | takwew. – 4zewn. - 5 | tak | takBudynek główny szkoły nr 9 i administracjanr 9 E | Część obiektów podnajmowana podmiotom zewnętrznym.Kontrola – patrol- koordynator- w godz. 6.00 – 16.00 minimum 1 raz- w godz. 16.00 – 6.00 minimum 2 razy | **portiernia** **ul. Wojska Polskiego 28 wysoka część** |
| **4** | Budynek DS.ul. Dożynkowa 9 E | nie | nie | nie | nie | Ogólnodostępny, brak ogrodzeniaKontrola – jak pkt 3 | **portiernia****j. wyżej w pkt 3** |
| **5** | Budynek DS.ul. Dożynkowa 9 G |  nie  |  nie |  nie |  nie | Ogólnodostępny,brak ogrodzeniaW godz. 6.00-24.00 kontrola min. 2 x dziennieKlucze od obiektu -portiernia Rektorat  | **portiernia** **j. wyżej w pkt 3** |
| **6.** | Budynek Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców Złotniki, ul. Słoneczna 1 | nie | nie | nie | nie | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy, ogrodzony – płot z siatki i częściowo murowany.Kontrola – patrol w godz. 18.00 – 6.00 minimum 2 razy.W budynku na parterze mieszka pracownik UPP. | nie |
| **8.**● | Zespół budynków (9) Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii wraz z polami doświadczalnymi.Baranowoul. Szamotulska 28 | nie | nie | nie | takz połączeniem do firmą ochronykod koordynator | Ogólnodostępny, naukowo-badawczy, teren ogrodzony – płot z siatki drucianej.Budynek główny bez ogrodzenia.Obiekty częściowo podnajmowane firmom zewnętrznym.Kontrola:patrol min. 2 x dziennie | Nie |
| **9.** | Budynek Wydziału Inżynierii Srodowiska i Inżynierii Mechanicznej Pracownia rekultywacjiKonin ul. Brzozowa 51 | nie | nie | nie | Tak z połączeniem do Firmy Ochrony Kod koordynator. | Ogólnodostępny, naukowo badawczy teren ogrodzony  |  |

1. **INNA INFRASTRUKTURA NA TERENACH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa obiektu;****Lokalizacja – adres** | **Portiernia obsługa** | **Monitoring wizyjny CCTV****Ilość kamer** | **Monitoring ppoż.** | **Monitoring włamaniowy SSWiN** | **Uwagi** | **Siedziba pracownika ochrony w godz. nocnych** |
| **1.** | **Pawilon portierski wraz ze szlabanami zapory wjazdowej** |
| ul. Wołyńska 33/35 | Nie | tak – zew. – 2 | nie | tak kod koordynator | Wolnostojący, klucz znajduje się u koordynatora | Kat. Fizjologii |
| ul. Wojska Polskiego 52 | Nie | tak – zew. – 2 | nie | takkod koordynator | Wolnostojący, klucz znajduje się u koordynatora | W T D |
| ul. Podlaska (zaplecze WNoŻiŻ) | Nie | tak – zew. – 2 | nie | takKod koordynator | wolnostojący (wewnątrz terenu ogrodzonego), klucz znajduje się u koordynatora | WNoŻiŻ |
| ul. Szydłowska 43 | Takochrona6.00 – 22.00 | tak – zew. - 2 (podgląd w portierni Fizjologia ul. Wołyńska 35) | nie | nie | wolnostojący (wewnątrz terenu ogrodzonego), na noc klucz zdawany do koordynatora | Kat. Fizjologii ul. Wołyńska 35 |
| ul. Wojska Polskiego 69/71 | Takochrona9.00 – 17.00Pon. – piątek9.00 – 15.00Sobota | tak – zew.- 2 | nie | takkod koordynator | wolnostojący (wewnątrz terenu ogrodzonego), klucz zdawany do koordynatora | Kol. Cieszkowskich ul. Wojska Polskiego 71 C |
| **2.** | **Barierki zapór wjazdowych wolnostojące** |
| ul. Wojska Polskiego 71 E | Nie | tak – zew. – 1 | nie | nie | wewnątrz teren Kampusu CC, wjazd od ul. Niestachowskiej | Kol. Cieszkowskich |
| ul. Wojska Polskiego 75 | Nie | tak – zew. – 1 | nie | nie | wewnątrz terenu Kampusu CC przy Katedrze Chemii | Katedra Chemii |
| ul. Wojska Polskiego 85 | Nie | tak – zew. – 1 | nie | nie | ogólnodostępny wjazd pod budynek DS. „Przylesie” | DS. „Przylesie” |
| ul. Dąbrowskiego 159 | Nie | tak – zew. – 1 | nie | nie | , wjazd z ul. Dąbrowskiego na zaplecze Wydz. Ogrodnictwa… | Wydz.Rolnictwa ….. |
| ul. Piątkowska 94 | Nie | tak – zew. – 1 | nie | nie | ogólnodostępny wjazd przy wejściu A i B Wydz. Inżynierii Środowiska … | Wydz. Inżynierii Środowiska … |
| ul. Wojska Polskiego 75 | Nie | Nie | nie | nie | Ogólnodostępny. Wjazd od strony ulicy Wojska Polskiego 75 | Katedra Chemii Ogólnej |
| Ul. Wojska Polskiego 71 b | Nie | Nie | nie | nie | Wewnątrz terenu UPP . Wjazd od ulicy Wojska Polskiego 75 | Portiernia Kolegium Cieszkowskich |
| ul. Dojazd 7 | Nie | tak – zew. – 1 | nie | nie | wewnątrz terenu UPP, wjazd przy wejściu na zaplecze Hali Sportowej | Hala Sportowa |
| ul. Dojazd 11 | Nie | tak – zew. – 1 | nie | nie | ogólnodostępny, wjazd pod budynek Biocentrum z ul. Dojazd  | Biocentrum |
|  | Ul. Wołyńska -wjazd na teren obiektu przy ul. Szydłowskiej 43 A od strony ulicy Wołyńskiej | nie | Nie | nie | nie | Dla pracowników UPP | Katedra Fizjologii |
| **3.** | **Bramy wjazdowe na siłowniki** |
| ul. Wojska polskiego 50 | Nie | tak. – zew. – 1Podgląd w portierni Kat. Biotechnologii ul. Wojska Polskiego 48 | nie | nie | wjazd od strony ul. Szydłowskiej | Biotechnologia |
| ul. Wojska Polskiego 79 | Nie | Tak – zew. – 1Podgląd portiernia DS. „Przylesie”, ul. Wojska Polskiego 85 | nie | Nie | wjazd na teren DS. „Sadyba” z ul. Wojska Polskiego | DS. „Przylesie” |
| ul. Zgorzelecka 4 | Nie | Nie | nie | nie | wjazd na teren Wydz. Ogrodnictwa … (Marcelin) | Marcelin |
| ul. Szydłowska 43 | Nie | tak – zew. – 1podgląd w portierni ul. Wołyńska 35 | nie | nie | wjazd na teren UCMW z ul. Szydłowskiej | Kat. Fizjologiiul. Wołyńska 35 |
| ul. Szydłowska 51 | Nie | Nie | nie | nie | wjazd na teren UPP od strony ul. Szydłowskiej (garaże)  | Kat. Fizjologii |
| **4.** | **Gabloty informacyjne** |
| ul. Wojska Polskiego 28 |  | Tak |  |  | szklane pod zadaszeniem wzdłuż niskiej części Rektoratu | Rektorat |
| ul. Wojska Polskiego 28 |  |  |  |  | przy budynku Rektoratu od strony ul. Wojska Polskiego | Rektorat |
| Ul. Wojska Polskiego 28 |  | Tak |  |  | Szklana położona wzdłuż budynku Rektoratu | Rektorat |
| Ul. Wojska Polskiego 28 |  | Tak |  |  | Szklana położona wzdłuż budynku Rektoratu | Rektorat |
| Ul. Wojska Polskiego 31/33 |  | Tak |  |  | Koło budynku WNoŻiŻ -od strony ul. Wojska Polskiego 31/33 | Portiernia w budynku przy ul. Wojska Polskiego 31/33 |
| Ul. Wojska Polskiego 38/42 |  | Tak |  |  | Koło budynku WLiTD | Portiernia WLiTD |
| ul. Wojska Polskiego 28 |  | Tak |  |  | parking , wejście z parkingu w na drogę w stronę Rektoratu | Rektorat |
| ul. Wojska Polskiego 69 |  |  |  |  | wewnątrz Kampusu Kol. Cieszkowskich, przy wjeździe | Kol. Cieszkowskich |
| **5.** | **Tablice informacyjne porządkowe** |
| ul. Wojska Polskiego 28 szt. 3 |  |  |  |  |  | Rektorat |
| ul. Wojska Polskiego 31/33 szt.2 |  |  |  |  |  | WNoŻiŻ |
| ul. Wojska Polskiego 52 szt. 1 |  |  |  |  |  | WTD |
| ul. Wojska Polskiego 71 szt.1 |  |  |  |  |  | Kol. Cieszkowskich |
| ul. Wojska Polskiego 75 szt. 1 |  |  |  |  |  | Kat. Chemii |
| ul. Wojska Polskiego 85 szt. 1 |  |  |  |  |  | DS. „Przylesie” |
| ul. Wołyńska szt.2 |  |  |  |  | przy parkingu | Fizjologia |
| Ul. Mazowiecka 48 szt. 1 |  |  |  |  |  | WNoŻiŻ |
| ul. Dojazd 7 szt. 1 |  |  |  |  |  | Hala Sportowa |
| ul. Dojazd 11 szt. 1 |  |  |  |  |  | Biocentrum |
| ul. Piątkowska 94 szt. 5 |  |  |  |  |  | Wydz. Inż. Środowiska |
| ul. Dąbrowskiego 159 szt. 2 |  |  |  |  |  | Kol. Zembala |
| ul. Szydłowska 43 szt. 1 |  |  |  |  |  | Fizjologia |
| ul. Zgorzelecka 4 szt. 2 |  |  |  |  |  | Marcelin |
| Ul. Witosa 45 szt. 1 |  |  |  |  |  | Biblioteka |
| **6.**  | **Drogowskazy informacyjne** |
| ul. Wojska Polskiego28 szt. 2 |  |  |  |  |  | Rektorat |
| ul. Wojska Polskiego 31 szt. 1 |  |  |  |  |  | WNoŻiŻ |
| ul. Wojska Polskiego 52 szt. 1 |  |  |  |  |  | WTD |
| ul. Wojska Polskiego 69 szt. 1 |  |  |  |  |  | Kol. Cieszkowskich |
| ul. Wołyńska szt. 2 |  |  |  |  | przy parkingu | Fizjologia |
| ul. Dojazd 7 szt. 1 |  |  |  |  |  | Hala Sportowa |
| ul. Dojazd 11 szt. 1 |  |  |  |  |  | Biocentrum |
| ul. Witosa 45 szt. 1 |  |  |  |  |  | Biblioteka |
| ul. Piątkowska 94 szt. 2 |  |  |  |  |  | Wydz. Inż. Środowiska |
| ul. Dożynkowa szt. 2  |  |  |  |  |  | DS. ul. Dożynkowa |
| ul. Niestachowska szt. 1 |  |  |  |  |  | Kol. Cieszkowskich |
| **7.** | **Oświetlenie zewnętrzne, styl retro** |
| ul. Wojska Polskiego 48 |  |  |  |  |  | Biotechnologia |
| ul. Wojska Polskiego 28 |  |  |  |  |  | Rektorat |
| ul. Wojska Polskiego 52 |  |  |  |  |  | WTD |
| ul. Wojska Polskiego 71  |  |  |  |  |  | Kol. Cieszkowskich |
| ul. Piątkowska 94 |  |  |  |  |  | Wydz. Inż. Środowiska |
| ul. Dojazd 7 |  |  |  |  |  | Hala Sportowa |
| ul. Dojazd 11 |  |  |  |  |  | Biocentrum |
| ul. Wołyńska |  |  |  |  |  | Fizjologia |
| ul. Wojska Polskiego 38/42 |  |  |  |  |  | WTD |
| ul. Szydłowska 50 |  |  |  |  |  | Fizjologia/WTD |

**Informacje dot. oznaczeń:**

**\*** obiekt przejmowany przez pracowników ochrony nocnej do godz. 22.00 i ponownie przekazane pracownikom uczelni lub ochrony od

 godz. 6.00 dnia następnego

**\*\*** Obiekt podlegający obsłudze dziennej w godz. 6.00 – 22.00 i całodobowej 24- godzinnej przez pracowników ochrony realizujących

             przedmiot zamówienia

**°** portiernie siedziby pracowników realizujących przedmiot zamówienia w godz. 6.00 – 22.00

**®** sugerowane siedziby (portiernie) pracowników ochrony nocnej)

**¥** obiekt z pilotem napadowym

● obiekt, w których zamontowany system monitoringu włamaniowego podłączony jest do systemu firmy ochrony uczelni