Załącznik nr 6 do umowy nr .…../FIN/6WOG/2025/INFR

 Data…………………….

**Protokół z konserwacji i serwisu Systemu Oddymiania**

W obiekcie:………………………………..…………..……………………………………………….

* klap oddymiających, odcinających, przeciwpożarowych, elektrozaczepy, otwieracze drzwi

wraz z systemem sterowania

Wykonano następujące czynności zgodnie z umową nr …………........................... (wykonano
 /nie wykonano)

* optyczna kontrola urządzeń systemu **-**……..………..
* sprawdzenie działania centrali sterowniczej **-**…..……....…..
* ręczne otwarcie klap, okien przyciskiem wentylacyjnym **-**…..…………..
* ręczne zamknięcie z przycisku wentylacyjnego **-**…..…………..
* optyczne sprawdzenie klap, okien, okien napowietrzających **-**…..…………..
* sprawdzenie mocowań i ewentualne przesmarowanie okuć **-**…..…………..
* sprawdzenie działania siłowników, regulacja, smarowanie **-**…..…………..
* sprawdzenie stanu urządzeń, uszczelek, czystości **-**…..…………..
* sprawdzenie i wysterowanie trzymaczy drzwi **-**…..…………..
* zamknięcie klap przez automatykę pogodową **-**…..…………..
* alarmowe uruchomienie czujnika dymu (otwarcie klap) **-**…..…………..
* alarmowe uruchomienie ROP-u (otwarcie klap) **-**……..………..
* sprawdzenie działania zasilania awaryjnego, akumulatorów **-**……..………..
* sprawdzenie działania urządzeń współpracujących z centralą **-**……..………..
* usunięcie awarii oraz błędów wykrytych przez system **-**……..………..
* naklejenie naklejki z dokonanego przeglądu **-**……..………..

Wykonano dodatkowo: ………………………………………………..…………………………...……
 ………………………………………………………………………………….

Uwagi: …………………………………………………….………………………………………………....
 …………………………………………………………………………………..……………………

……………………………………. …………………………………..

 czytelny podpis Użytkownika czytelny podpis Serwisanta

…………………………………….

 czytelny podpis Kierownika SOI