## Arkusz1
Pakiet nr 1 Cewniki. | [8 empty] | Gwarantowana realizacja umowy 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Cewnik do odsysania jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z medycznego PCV, rozmiary Ch6, Ch8, Ch10, długość ok.400 mm, zaopatrzony w dwa małe naprzeciwległe otwory boczne nie przekraczające swoją powierzchnią wielkości otworu centralnego, zapobiegające zasysaniu śluzówki i jeden otwór centralny. | szt. | 3000
2 | Cewnik do odśluzowywania, sterylny, skalowany, jednorazowego użytku, z kontrolą siły odsysania, z dwoma otworami umiejscowionymi bocznie i jednym centralnie, otwory boczne naprzeciwległe, nie przekraczające swoją powierzchnią wielkości otworu centralnego, stosowany u noworodków i wcześniaków, o rozmiarach Ch4, Ch5, Ch6, Ch8, długości 400 mm, opakowanie papierowo – foliowe. | szt. | 500
3 | Sonda do karmienia noworodków, jednorazowego użytku, sterylna, dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, rozmiary:Ch5 , Ch6, , długość o dł. 400 mm , wyposażona w kod barwny oznaczający rozmiar, końcówka dostosowana do karmienia strzykawką. | szt. | 3000
Razem
Pakiet nr 2.Buteki do karmienia. | [8 empty] | Gwarantowana realizacja umowy 80%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Butelki jednorazowego użytku do karmienia noworodków z podziałką, opakowanie zbiorcze po ok 20-25 szt | szt. | 400
Razem
Pakiet nr 3. Elektrody, akcesoria do aparatu EKG) | [8 empty] | Gwarantowana realizacja umowy 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Elektrody dla wcześniaków jednorazowego użytku, podłoże z pianki, żel stały, hermetycznie pakowane, dobra przyczepność i trwałość mocowania, równocześnie nie podrażniające skóry dziecka, o maksymalnej średnicy do 25 mm (+/- 1 mm), nie wydzielające zapachu, zatrzaskowe do podłączenia na klips (1 op= 25 szt) | op | 10
2 | Elektrody dla wcześniaków jednorazowego użytku z przewodem, kompatybilne z kardiomonitorem firmy SIMENS, DRAGER, PHILIPS, żel stały, hermetycznie pakowane po 3 sztuki, hypoalergiczne. Maksymalna średnica elektrody 23 mm (+/- 1 mm) nie wydzielające zapachu, włóknina perforowana( 1 opakowanie = 3 szt). | op | 10
3 | Elektrody kończynowe dla noworodków i wcześniaków, tak zwane "łapki" wykonane z tworzywa sztucznego, elastycznego, podatnego na rozciąganie w komplecie żółte, czerwone, zielone i czarne. | komplet | 1
4 | Adapter ( łącznik ) zatrzaskowy umożliwiający przejście z kabla pacjenta EKG wielorazowego użytku na elektrodę jednorazowego użytku dla noworodków celem wykonania EKG ( 1 opakowanie = 10 szt) | op. | 1
Razem
Pakiet nr 4 . Stetoskop. | [8 empty] | Gwarantowana realizacja umowy 80%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Słuchawki neonatologiczne wyposażone w głowicę dwustronną o średnicy 28 mm, lejek o średnicy 22mm, dwie pary oliwek i zapasowe membrany. Długość co najmniej 76 cm, z płaskim, ciepłym pierścieniem. | szt. | 4
2 | Obwódka do słuchawek lekarskich neonatologicznych o średnicy 28 mm i 22 mm , kompatybilne ze słuchawkami neonatologicznymi. | szt. | 4
Razem
Pakiet nr 5.Woreczki na mocz. | [8 empty] | Gwarantowana realizacja umowy 80%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Woreczki pediatryczne do pobierania próbek moczu dla chłopców, jednorazowego użytku, sterylne, wyposażone w uszczelnienie z pianki i powierzchnię przylepną do zamocowania woreczka, miękkie, krótkie, pakowane pojedynczo( 1op=100 szt). | szt. | 500
2 | Woreczki pediatryczne do pobierania próbek moczu dla dziewczynek, jednorazowego użytku, sterylne, wyposażone w uszczelnienie z pianki i powierzchnię przylepną do zamocowania woreczka, miękkie, krótkie, pakowane pojedynczo(1 op=100 szt). | szt. | 500
Razem
Pakiet nr 6. Stanowisko PANDA/kardiomonitor B105 | [7 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 30%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Zestaw rur pacjenta do resuscytacji typ T- Piece dla noworodków z regulowanym dodatnim ciśnieniem końcowo- wydechowych (PEEP) o dł. 1,8 m z maseczką rozm nr 0, nr 1 | szt. | 30
Razem
Pakiet nr 7 Kardiomonitor Philips Efficia CM 150, Kardiomonitor IntelliVue MP30 | [7 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 30%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Kabel do pomiaru ciśnienia łączący mankiet typ motylek z kardiomonitorem Philips MP30 i CM 150 o dł. 3 m | szt. | 1
2 | Mankiet do pomiaru ciśnienia dla noworodków kompatybilny z kablem typ motylek o rozm 1 ( 3,1cm-5,7 cm), rozm 2 ( 4,3cm – 8cm), rozm 3 ( 5,8cm-10,9cm), rozm 4 ( 7,1cm – 13,1cm), rozm 5 ( 10,0cm-15 cm) | szt. | 10
3 | Czujnik temperatury skórnej wielorazowego użytku dla noworodka o średnicy ok 0,5 cm kompatybilny z kardiomonitorem Philips MP30 i CM 150 | szt. | 1
4 | Wielorazowy czujnik do saturacji dla noworodka kompatybilna z monitorem pacjenta do kardiomonitora MP30 | szt | 1
5 | Kabel do pomiaru saturacji do kardiomonitorem CM150 Efficia firmy Philips kompatybilny z czujnikami Masimo RD SET Neo. Kabel o dł ok 2 metrów. | szt | 1
6 | Jednorazowy czujnik do saturacji Masimo RD SET Neo ( Neonatal/ Adult) <3 kg or > 40 kg dla noworodka kompatybilna z monitorem pacjenta do kardiomonitora i CM 150 firmy Philips | szt | 20
Razem
Pakiet nr 8 Inkubator Babyleo TN 500 | [7 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Filtr powietrza | szt. | 60
2. | Przelotka NW SE | szt. | 2
3 | Przelotka NE SW | szt. | 2
4. | Przelotka centralna | szt. | 2
5 | Uszczelka kopuły | szt. | 1
6 | Ogrzewany materacyk Soft – bed | szt. | 1
Razem
Pakiet nr 9 Inkubator transportowy Incu Arch, Respirator transportowy Fabian | [7 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Czujnik temperatury skóry kompatybilny z korpusem głównym inkubatora | szt. | 1
2 | Uszczelka nacięcia wprowadzania przewodów do inkubatora | szt. | 1
3 | Uszczelka głównego korpusu inkubatora | szt. | 1
4 | Filtr powietrza do inkubatora | szt. | 15
5 | Uszczelka zapadkowa otworu pielęgnacyjnego do inkubatora | szt. | 4
6 | Materacyk do inkubatora | szt. | 1
7 | Czujnik tlenu inkubatora | szt. | 2
8 | Komplet rur pacjenta jednorazowego użytku do wentylacji mechanicznej składający się z odcinka wdechowego podgrzewanego o dł. 1,2m, odcinka wydechowego niepodgrzewanego z pułapką wodna, komorą nawilżacza, odcinka przedłużającego do inkubatora o dł. 0,3m, drenu ciśnieniowego oraz zestawu adapterów. Komplet rur kompatybilny z respiratorem Fabian | szt. | 50
9 | Czujnik przepływu tlenu wielorazowego użytku kompatybilny z respiratorem Fabian | SZT | 2
10 | Czujnik przepływu tlenu jednorazowego użytku kompatybilny z respiratorem Fabian | SZT | 2
11 | Przewód do czujnika przepływu kompatybilny z respiratorem Fabian | SZT | 1
12 | Menbrama do respiratora Fabian | SZT | 1
13 | Ogniowo tlenowe do respiratora Fabian | SZT | 2
14 | Obudowa zastawki wdechowej do respiratora Fabian | SZT | 1
Razem
Pakiet nr 10 Bilicocoon | [7 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 80%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Pokrowiec jednorazowego użytku do systemu typu gniazdko, wkładka otwarta typ Nest Pad. | szt. | 250
Razem
Pakiet nr 11 Inkubator AIR INCU | [7 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 40%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Filtr powietrza | szt. | 5
2 | Uszczelka szczeliny na układ rur | szt. | 1
3 | Uszczelka portu Iris | szt | 1
4 | Materacyk do inkubatora | szt | 1
Razem
Pakiet nr 12 Świetlówki | [7 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Świetlówki fluorescencyjne do urządzenia Bilibet 18 w / 71 (2 G 11). | szt. | 6
Razem
Pakiet nr 13 Opaska, zaciskacz, rozcinacz, | [7 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków i dzieci uniwersalna, jednorazowego użytku, niesterylna, przeźroczysta, łatwa w zapinaniu, nierozpinająca się, pasek papieru na wpisanie danych identyfikacyjnych dziecka o szerokości minimum 10 mm. | szt. | 1600
2 | Zaciskacz do pępowiny, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z tworzywa sztucznego, wyposażony w zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem. Pakowany jednostkowo. | szt. | 1400
3 | Rozcinacz zaciskacza do pępowiny, sterylny, ostrze rozcinające wykonane ze stali nierdzewnej, o bezpiecznej konstrukcji. | szt. | 400
Razem
Pakiet nr 14 Okulary do fototerapii | [7 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 80%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Okulary do fototerapii noworodków, jednorazowego użytku, czyste medycznie, wykonane z delikatnego materiału , mocowane wokół potylicy i czubka głowy posiadające dwa niezależne punkty regulacji , zapinane na dwa niezależne rzepy, okularki w kształcie litery Y, dokładnie obejmujące główkę, chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła. Okulary o rozm 26- 32 cm, 33 - 38 cm ( +/- 1 cm). Opakowanie foliowe. Pakowane po 20 szt. | op | 100
Razem
Pakiet nr 15 Zestaw do laktatora MEDELA | [7 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 80%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Zestaw jednodniowy do odciągania pokarmu, kompatybilny z laktatorem szpitalnym SYMPHONY firmy MEDELA , opakowanie sterylne, przeznaczone dla jednej pacjentki do użyrtku przez 24 godziny. W rozmiarach S, M, L, XL.( 1 op=30 szt). | zestaw | 480
2 | Butelka jednorazowego użytku o pojemności 80 ml z nakrętką, kompatyblina z zestawem do odciągania pokarmu do laktatora szpitalnego SYMPHONY firmy MEDELA ( 1 opakowanie=40 szt). | szt | 520
Razem
Pakiet nr 16 HemoCue | [7 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Mikrokuwety firmy Hemocure do oznaczania poziomu cukru u noworodków i wcześniaków. | szt. | 3000
Razem
Pakiet nr 17 Inkubator CALEO / kardiomonitor Infinity Delta | [7 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 40%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Przelotki (małe) do inkubatora umożliwiający doprowadzenie drenów do pacjenta, kompatybilny z inkubatorem CALEO firmy Drager. | szt. | 5
2 | Przelotki (duże) do inkubatora umożliwiający doprowadzenie drenów do pacjenta, kompatybilny z inkubatorem CALEO firmy Drager. | szt. | 10
3. | Mankiet do mierzenia ciśnienia u noworodków i wcześniaków kompatybilny z kardiomonitorem Infinity Delta firmy Drager o rozmiarach 2, 3, 4. | szt. | 200
4. | Czujnik temperatury do kardiomonitora firmy Infinity Delta firmy Drager dla noworodków o długosci 3 metrów nie zawierający latesu. | szt. | 1
5 | Materacyk wielokrotnego użytku kompatybilny z inkubatorem Caleo firmy Drager wykonany z visco elastycznej piany , przepuszczający powietrze , wolne od lateksu o wymiarach 628 x 470 x 40 mm.Materac pokryty łatwo zmywalnym pokrowcem, przepuszczającym powietrze, z zamkiem błyskawicznym, pokrowiec nadaje się do dezynfekcji chemicznej. | szt. | 1
6 | Materacyk wielokrotnego użytku kompatybilny z inkubatorem otwartym Babytherm firmy Drager wykonany z visco elastycznej piany, przepuszczający powietrze bez lateksu o wymiarach 750 x490 x 40 mm. Materac pokryty łatwo zmywalnym pokrowcem, przepuszczającym powietrze , z zamkiem błyskawicznym, pokrowiec może być dezynfekowany chemicznie. | szt. | 1
Razem
Pakiet nr 18 Filtry infuzyjne, lipidowe. | [7 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Filtr do żywienia dla wcześniaków i noworodków. Max czas stosowania 24h. Wyposażony w zacisk szczelinowy i dren przed i za filtrem , posiada samoodpowietrzacz, bardzo mały, płaski, membrana 1,2um, eliminuje cząstki nieorganiczne i grzyby. Przepływ 10ml – 15 ml /1h dla 20% emulsji lipidowej, objętość wypełnienia 0,4ml- 06 ml powierzchnia filtrowania 1,6 – 1,7 cm². Nie zawiera lateksu, sterylizowany radiacyjnie. | szt. | 200
2. | Filtr do żywienia pediatryczny dla małych dzieci.. Max czas stosowania 24h. Wyposażony w zacisk szczelinowy i dren przed i za filtrem , posiada samoodpowietrzacz, bardzo mały, płaski, membrana 1,2um, eliminuje cząstki nieorganiczne i grzyby. Przepływ 75ml – 80 ml/1h dla 20% emulsji lipidowej, objętość wypełnienia 0,7-1 ml, powierzchnia filtrowania 4 – 4,5 cm². Nie zawiera lateksu, sterylizowany radiacyjnie. | szt | 30
3 | Filtr infuzyjny neonatologiczny dla wcześniaków i noworodków wyposażony w zacisk szczelinowy i dren przed i za filtrem posiada samoodpowietrzacz. Bardzo mały, płaski, membrana 0,2um. Objętość wypełnienia 0,4ml, przepływ 100-110ml/1h.dla roztworu 0,9% NaCl Sterylizowany radiacyjnie, bezlateksowy, powierzchnia filtrowania 1,6 -1,7 cm². Max czas stosowania 96 godz. | szt | 600
4. | Filtr infuzyjny pediatryczny dla małych dzieci, wyposażony w zacisk szczelinowy i dren przed i za filtrem posiada samoodpowietrzacz. Bardzo mały, płaski, membrana 0,2um. Objętość wypełnienia 0,7-1 ml, przepływ 500-550 ml/1h.dla roztworu 0,9% NaCl Sterylizowany radiacyjnie, bezlateksowy, powierzchnia filtrowania 4-4,5 cm². Max czas stosowania 24 godz. | szt | 30
Razem
Pakiet nr 19 | [7 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Cewnik poliuretanowy wprowadzany obwodowo 2F/24G dł 15 cm , cieniujący w RTG stosowany w neonatologii, znacznik długości, wyposażony w microflash 20G . Cewnik stosowany w żywieniu pozajelitowym i podawaniu leków. | szt. | 30
2 | Cewnik poliuretanowy wprowadzany obwodowo 2F/24G dł 30 cm , cieniujący w RTG stosowany w neonatologii, znacznik długości, wyposażony w microflash 20G . Cewnik stosowany w żywieniu pozajelitowym i podawaniu leków. | SZT | 10
3 | Cewnik poliuretanowy wprowadzany obwodowo 2F/24G dł 30 cm, cieniujący w RTG stosowany w neonatologii znacznik długości, wyposażony w microflash 20G i metalowy prowadnik. Cewnik stos w żywieniu pozajelitowym i podawaniu leków. | SZT | 30
4 | Poliuretanowy cewnik żylny dwuświatłowy 2Fr 30 cm, microflash 20G, sterylny, z mandrynem stalowy, posiadający znacznik długości, kontrastujący. | SZT | 10
5 | Poliuretanowy cewnik żylny dwuświatłowy 2Fr 20 30 cm, microflash 20G, sterylny,posiadający znacznik długości, kontrastujący. | SZT | 20
6 | Cewnik do żyły pępowinowej dwuświatłowy na końcu oznaczone każde wejście innym kolorem zaopatrzone w zaciski uniemożliwiające cofanie się krwi rozm. 4F dł 20 cm, 4F dł 40 cm. | SZT | 60
7 | Zestaw do zakładania kaniul pępkowych jednorazowego użytku wyposażony w taśmę mierzącą, gaziki, dwie miseczki na płyny, skalpel, igły, taśma do pępowiny, strzykawki, obłożenia adhezyjne -2szt, obłożenie przeźroczyste rozdzieralne, kleszcze proste, pęseta chirurgiczna, pęseta anatomiczna zagięta, nożyczki zagięte, szwy 3,0, imadło chirurgiczne , stripy, opakowanie foliowo- papierowe. | SZT | 100
8 | Zestaw do zakładania wkłucia centralnego wyposażony w tackę, małe stripsy, dwie miseczki na płyny, waciki, kleszcze neonatologiczne zagięte 10cm, proste 10cm, nożyczki neonatologiczne 9 cm, przeźroczyste, rozdzierane obłożenie 40cm x 40 cm, dwa ręczniki papierowe, 4 kuliste waciki, opaska uciskowa neonatologiczna, dwa opatrunki tegaderm 4x 4 cm, dwie taśmy mierzące, kleszcze przygotowawcze, dwa odłożenia 75cm x 45 cm, opakowanie papierowo- foliowe. | SZT | 80
9 | Prosty cewnik do pęcherza moczowego o dł. 18 cm dla chłopców rozm. F4, wykonany z tworzywa PCV, przeźroczysty, sterylny. | szt. | 10
10 | Prosty cewnik do pęcherza moczowego o dł. 18 cm dla dziewczynek rozm. F4, wykonany z tworzywa PCV, przeźroczysty, sterylny. | szt. | 10
11 | Zestaw do transfuzji wymiennej dla noworodka, jałowy, data ważności na opakowaniu, | SZT | 4
12 | Przedłużka o dwóch złączach ; jedno o dł 2 cm, drugie o dł ok 15 cm posiadający filtr 0,22 mikrona, do 96 godz. Przedłużka z zaworami bezzwrotnymi i zaciskaczami. | szt | 20
13 | Poliuretanowa przedłużka do kateteru o dwóch równych światłach dł.3cm, o wypełnieniu 0,3 ml. Z zaworami bezzwrotnymi i zaciskami o różnych kolorach. | szt. | 200
Pakiet nr 20 Respirator BABYLOG 8000 PLUS, Respirator Babylog VN 500 | [7 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 40%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Jednorazowy , mikrobiologicznie czysty noworodkowy układ oddechowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym, z automatyczną komorą nawilżacza do nawilżania z Fisher & Paykel MR 850, długości rur 1,7 m. | szt. | 120
2 | Komora do nawilżacza MR 850 do respiratora BABYLOG 8000 PLUS. | szt. | 1
3 | Filtr powietrza chłodzącego do respiratora BEBYLOG PLUS. | szt. | 15
4 | Zastawka wydechowa do respiratora BEBYLOG 8000 PLUS. | szt. | 1
5 | Czujnik przepływu tlenu do respiratora BABYLOG 8000 PLUS. | szt. | 15
6 | Łącznik ISO 15, z czujnikiem przepływu dla noworodków kompatybilny z zestawem rur pacjenta respiratora Babylog 8000 plus, przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji. | szt. | 3
7 | Worek testowy do respiratora BABYLOG 8000 PLUS. | szt. | 1
8 | Pułapka wodna do układu oddechowego, kompatybilna z urządzeniem BABYLOG 8000 PLUS. | szt. | 1
9 | Pneumatyczny nebulizator do lekarstw, kompatybilny z urządzeniem. | szt. | 1
10 | Czujnik tlenu do respiratora Babylog 8000 plus. | SZT | 8
11 | Grzałka przewodów o dł 1,1 m F&P. | szt. | 1
12 | Adapter grzałki układu oddechowego, kompatybilny z nawilżaczem F&P MR 850 umożliwiający podłączenie podwójnie ogrzewanych układów oddechowych jednorazowego użytku. | szt. | 2
13 | Prowadnica do wprowadzania przewodów grzałki-1,1 m. Kompatybilna z zestawem rur pacjenta do respiratora Babylog 8000 Plus. | szt. | 1
14 | Zastawka wydechowa do respiratora BABYLOG VN 500 | szt | 1
15 | Zastawka wydechowa do respiratora BABYLOG VN 500 | szt | 1
16 | Czujnik przepływu dla noworodka | szt | 4
Razem
Pakiet nr 21 n- CPAP | [7 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 40%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Głowica jednoroazowego użytku zawierająca: adapter z ruchomym przyłączeniem do kaniuli donosowej lub maski, dwóch rur wentylacyjnych karbowanych, łącznik służący do podłączenia układu oddechowego kompatybilana z respiratorem Babylog. Rozmiary S, M, L. Opakowanie a' 20 szt. | op. | 8
2. | Kaniule donosowe jednorazowego użytu rozmiary XS,S,M,L,XL, pakowane po 10 szt. | op. | 15
3. | Maska silikonowa jednorazowego użytku rozm. S,M ,L, NEOMASK pakowana po 10 szt w op. | op. | 30
4. | Czapeczki jednorazowe do respiratora Bebyflog 8000 plus rozm. S, M, L, XL, XXL pakowana po 5 szt. | op. | 60
Razem
Pakiet nr 22 Neopuff | [7 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 40%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Jednorazowy zestaw rur pacjenta z regulowaną zastawką wydechową karbowane, przeźroczyste, kompatybilne z urządzeniem do resuscytacji TYP E pasujące do urządzeniem neopuff. | szt. | 40
2 | Worek testowy do jednorazowego zestawu rur pacjenta kompatybilny z urządzeniem do resuscytacji TYP E. | szt. | 1
3 | Maska noworodkowa kompatybilna z zastawką wydechową rur pacjenta w urządzeniem do resuscytacji TYP E rozmiary 00,0,1. | szt. | 3
Razem
Pakiet nr 23 | [7 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 40%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Czujnik saturacji uniwersalny dla noworodka i niemowlęcia jednorazowego użytku kompatybilny z pulsoksymetrem Palm care + firmy Bionics. | szt. | 20
Razem
Pakiet nr 24 Zestaw do drenażu jamy opłucnej | [7 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 40%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Dwukomorowy zawór do drenażu opłucnowego stosowany u wcześniaków i noworodków, wykonany z elastycznego i przeźroczystego poliuretanu z rękawem z naturalnej gumy w kształcie” dzioba kaczki”umożliwiający bezzwrotny zawór i możliwość ssania poprzez ręczne uciskanie przedziału zaznaczonego strzałką ( ssanie ok. 150 mbar), Stosowane również podczas transportu noworodka bez ryzyka dla pacjenta. | szt. | 1
2 | Łącznik służący do podłączenia małych trocarów do zastawek typu Heimich dla noworodków. | szt. | 1
3 | Kompletna tacka do drenażu opłucnowego z Trocarem z drenam przeznaczonym dla noworodków rozm 6F , 8 F dł 8 cm. | szt. | 1
4 | Adapter umożliwiający podłączenie drenu do drenażu opłucnej u noworodków z zamknięciem typu Luer. | szt. | 1
5 | Thoakar do nakłucia opłucnej u noworodków z drenem, pakowany pojedynczo, o rozmiarach 8F długości 8 cm. | szt. | 1
Razem
Pakiet nr 25 Zestawy do pompy infuzyjnej Fresenius Kabi Oddział Neonatologiczny / Gwarantowana realizacja umowy 40 %
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Zestaw do żywienia pozajelitowego posiadający filtr 1,2micron i obrotowy łącznik męski Luer Lock, jednorazowego użytku, sterylny, opakowanie papierowo – foliowe, wyposażony w zacisk bezpieczeństwa SafeClip , który po otwarciu drzwiczek pompy automatycznie zamyka światło drenu.wykonany z PCV oraz silikonu bez DEHP i lateksu. Zestaw kompatybilny z pompą infuzyjną objętościową Fresenius Agilla a' 30 szt | op. | 10
2 | Zestaw do podawania płynów wykonany z PCV oraz silikonu bez DEHP i lateksu posiadający filtr 15µm oraz obrotowy łącznik męski Luer Lock , jednorazowego użytku, sterylny, opakowanie papierowo-foliowe,wyposażony w zacisk bezpieczeństwa SafeClip , który po otwarciu drzwiczek pompy automatycznie zamyka światło drenu. Zestaw kompatybilny z pompą infuzyjną objętościową Fresenius Agilla a'30 szt. | op. | 6
3 | Zestaw do przetaczania krwi posiadający filtr 200µm kompatybilny z pompą infuzyją objętościową Fresenius Agilla, opakowanie papierowo foliowe, jednorazowe, sterylne a' 30 szt. | op. | 2
Razem
Pakiet nr 26 Bilibed | [7 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 80%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Folia do do urządzenia Bilibed przezroczysta,rozm. S, zaopatrzona w rzepy boki folii ścięte i zaokrąglone celem umieszczenia jej w stelażu. | szt. | 1
2 | Kombinezon do urządzenia Bilibed rozm. S, wielorazowego użytku wykonany z przyjaznej tkaniny typu frotte z możliwością prania do 95stopni , spód kombinezonu wykonany z tkaniny przepuszczającej promienie lampy, zaopatrzony w rzepy umożliwiające umocowanie kombinezonu do folii. Na górze zamek błyskawiczny pozwalający bezpiecznie i wygodnie wykonywać czynności pielęgnacyjne. Wskazane aby kombinezon posiadał rękawki. | szt. | 2
Razem
Pakiet nr 27 Oddział Neonatologiczny / Gwarantowana realizacja umowy 80%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Jednorazowe miarki do pomiarów obwodu ciała noworodka. | szt. | 1000
Razem
Pakiet nr 28 | [7 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 100%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Zestaw do drenażu opłucnej dwukomorowy z zastawką wodną, komora wyskalowana. Objętość komory do 2200 ml. Wydzielona komora zastawki wodnej z oznaczeniem poziomu wypełnienia pozwalająca na kontrolę ciśnienia , przecieku i zapobiega powrotowi drenowanej treści do pacjenta. Zestaw posiada : strzykawkę 60 ml luter – slip, samouszczelniający bezigłowy port , dren łączący. Kompatybilny z drenem łączącym dla noworodków z jednokierunkową zastawką Heimlicha. Sterylny podwójnie pakowany.(1 opakowanie=4 szt). | op | 1
Razem
Pakiet nr 29 Oddział Neonatologiczny / Gwarantowana realizacja umowy 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Rozwórka okulistyczna typu BARRAQUER dla wcześniaków o wymiarach 3 mm stosowane podczas konsultacji okulistycznej. | szt. | 2
2 | Rozwórka okulistyczna typu BARRAQUER dla noworodków o wymiarach 5 mm stosowane podczas konsultacji okulistycznej. | szt. | 1
Razem
Pakiet nr 30 | [7 empty] | Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Sterylny woreczek do owinięcia dziecka natychmiast po urodzeniu, chroniący przed hipotermią. Wykonany z podwójnego polietylenu (warstwa zewnętrzna i wewnętrzna), w pełni przeźroczystego, nieszeleszczącego (ISO 10993). Zamykany, z regulowanym, dopasowanym kapturkiem pozwalającym na idealne dopasowanie do głowy dziecka, centralnie otwierany, z hermetycznym zamknięciem. Gwarantujący pełny dostęp do ciała dziecka, umożliwiający łatwe umieszczenie urządzeń monitorujących, cewników dożylnych i pępowinowych. Woreczek wyposażony w dopasowującą się piankę zwiększającą komfort dziecka, pomagającą w utrzymaniu otwartych dróg oddechowych poprzez podniesienie barków, stabilizującą pozycję dziecka. Dostępny w rozmiarach małym (30cm/38cm), średnim (44cm/38cm) i dużym (50cm/38cm). | szt. | 6
Razem
Pakiet nr 31 Oddział Neonatologiczny / Gwarantowana realizacja umowy 70 %
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Rurki intubacyjne bez mankietu o zwiększonym poślizgu 2,0 – 5,5 z półprzeźroczystego silikonowego tworzywa sztucznego, sterylne. | szt. | 40
2 | Rurka intubacyjna bez mankietu z dodatkowym odprowadzeniem do podania surfactantu, wykonana z miękkiego silikonowego tworzywa o średnicy 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; sterylna. | szt. | 100
3 | Cewnik do podawania surfaktantu rozm 6 Fr śr 0,8x2,0 mm dł 200 mm | SZT | 10
4 | Prowadnica do intubacji, sterylna rozm 2,0 | szt. | 5
Razem
Pakiet nr 32 Gwarantowana realizacja umowy 50 %
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Worek samorozprężalny silikonowy do resuscytacji noworodków z rezerwuarem tlenu oraz maseczką silikonową nr maski 0; 1; 2;, worek 240 ml z rezerwuarem tlenu 600 ml. | szt. | 5
2 | Rezerwuar powietrza (worek) do resuscytatora, noworodkowy, z możliwością wielokrotnej sterylizacji. Wejście do podłączenia tlenu położone centralnie (nie boczne). | szt. | 5
3 | Metalowa wielorazowa łyżka z oświetleniem światłowodowa do laryngoskopu RI -Modul Miller nr 00 | szt. | 1
4 | Zestaw laryngoskopowy z wymiennymi światłowodami,komplet łyżek 00; 0; 1. | szt. | 1
Razem
Pakiet nr 33 Nakłuwacze | [8 empty] | Gwarantowana realizacja umowy 50 %
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Nakłuwacze igłowe 25G/1,5 mm dla dzieci i noworodków z przyciskiem na górze; automatyczne; jednorazowego użytku; jałowe. Oznakowane kodem barwnym w zależności od rozmiaru. | szt. | 400
2 | Nakłuwacze igłowe 30G/od 1,0 do 1,2 mm dla dzieci i noworodków z przyciskiem na górze; automatyczne; jednorazowego użytku; jałowe. Oznakowane kodem barwnym w zależności od rozmiaru. | szt. | 400
Razem
Pakiet nr 34 Akcesoria do EEG – EP | [8 empty] | Gwarantowana realizacja umowy 50 %
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Elektrody dyskowe do zapisu EEG – EP dla noworodków i wcześniaków odł 150 cm oznaczone kolorami kompatybilne z aparatem DigiTrack ( 24 bit ADC) | szt. | 1
2 | Pasta przewodząca do elektrod neurodiagnostycznych ( EEG-EP) o poj ok 115 g | szt. | 1
Razem
Pakiet nr 35 Maseczki Oddział Neonatologiczny / Gwarantowana realizacja umowy 100 %
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Maska anestezjologiczna dla noworodków i wcześniaków , silikonowa, przezroczysta o rozm 00,0,1. | szt. | 5
Razem