Załącznik nr 2 -  Kosztorys ofertowy

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do biopsji mammotomicznej pod kontrolą mammografu 8G x 9 cm, zintegrowany z igłą system zarządzania tkankami umożliwiający transport każdej pobranej próbki do osobnego pojemnika. Op.=5 szt. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Igła do biopsji mammotomicznej pod kontrolą mammografu 10G x 9 cm, zintegrowany z igłą system zarządzania tkankami umożliwiający transport każdej pobranej próbki do osobnego pojemnika. Op. = 5 szt. | szt. | 450 |  |  |  |  |
| 3 | Igła do biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG 8G x 12 cm Op. = 5 szt. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Dodatkowy pojemnik na wycinki (12 komorowy, w podziale na 6 komór) kompatybilny do igieł z pozycji 1-3; Op. = 10szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Znaczniki tkankowe 8G | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Znaczniki tkankowe 10G | szt. | 450 |  |  |  |  |
| 7 | Znaczniki tkankowe 15G (typu Hydromark), do bezpośredniej aplikacji w gruczoł piersiowy przed zastosowaniem terapii neoadjuwantowej | szt. | 360 |  |  |  |  |
| 8 | Wymienny pojemnik próżniowy (800cc) Op.=10szt. | szt. | 150 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

**Zamawiający wymaga, aby materiały zużywalne  były kompatybilne z urządzeniem Mammotome ®evolve ™

………………………………………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy