**Odpowiedzi na pytania z dnia 08.05.2025 r.** dot.: zapytania ofertowego na „Dostawa narzędzi do histeroskopu” nr sprawy COZL/DZP/CJ/3413/Z-54/2025

**Pytanie :**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawców którzy zaoferują rozwiązania w pełni

równoważne do opisanych w SIWZ.

**Ad 1:**

Kleszczyki chwytające składające się z dwóch elementów: uchwytu oraz wkładu – montowane na klik

Uchwytu z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz oparciem na palec

Wkład typu biopsyjne, miseczkowe z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 5 charr, dł. użytkowa

340 mm

Kleszcze obrotowe 360⁰ bez zmiany pozycji uchwytu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Ad 2:**

Nożyczki histeroskopowe półgiętkie składające się z dwóch elementów: uchwytu oraz wkładu –

montowane na klik

Uchwytu z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz oparciem na palec

Wkład typu nożyczki, oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 5 charr, dł. użytkowa 340 mm

Kleszcze obrotowe 360⁰ bez zmiany pozycji uchwytu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Ad 3:**

Kleszczyki chwytające półgiętkie składające się z dwóch elementów: uchwytu oraz wkładu – montowane

na klik

Uchwytu z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz oparciem na palec

Wkład typu „ząb myszy” z oznaczeniem pozycji, ze złączem luer, średnica 5 charr, dł. użytkowa 340 mm

Kleszcze obrotowe 360⁰ bez zmiany pozycji uchwytu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.