# Załącznik nr 1 do SWZ

# Formularz oferty

Nazwa postępowania: **Zakup i dostawa aparatu do izolacji kwasów nukleinowych**

Numer postępowania: **AZ.262.1235.2025**

1. Nazwa i adres siedziby Wykonawcy[[1]](#footnote-1): ………………………………………….

Numer REGON: ………………………………………….

Numer NIP: ………………………………………….

Imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę[[2]](#footnote-2): ………………………………………….

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………….

Numer telefonu: ………………………………………….

1. Przedmiotem naszej oferty jest:

…………………………………………. (nazwa urządzenia)

…………………………………………. (producent urządzenia)

…………………………………………. (model/typ urządzenia)

…………………………………………. (rok produkcji urządzenia[[3]](#footnote-3))

1. Łączna cena brutto oferty[[4]](#footnote-4), obejmująca wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia:

………………………………………………… zł brutto, w tym podatek VAT w stawce: ……….. %

1. Oferowany standardowy okres gwarancji to **12 miesięcy**.
2. **KRYTERIUM OCENY OFERT NR 2[[5]](#footnote-5)**:

Oferujemy dodatkowy roczny okres gwarancji, obejmujący 1 nieodpłatny przegląd serwisowy (po 12 miesiącach użytkowania), wykonany zgodnie z zaleceniami producenta, w ramach którego w przypadku konieczności wymiany określonych elementów dokonamy wymiany bezpłatnie:

* Tak
* Nie

1. **KRYTERIUM OCENY OFERT NR 3[[6]](#footnote-6):**

Oferujemy termin realizacji zamówienia:

* Do 2 tygodni od daty zawarcia umowy
* Do 3 tygodni od daty zawarcia umowy
* Do 4 tygodni od daty zawarcia umowy

1. Informacja czy Wykonawca posiada rachunek rozliczeniowy, dla którego prowadzony jest „rachunek VAT” w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:

* posiada

W chwili złożenia niniejszego oświadczenia jest to rachunek o numerze:

………………………………………….

* nie posiada

Rachunek właściwy do dokonania przez Zamawiającego zapłaty to rachunek o numerze:

………………………………………….

Nazwa i adres Urzędu Skarbowego, którego Naczelnik jest właściwym dla Wykonawcy organem podatkowym: ………………………………………….

1. Adres bezpłatnej ogólnodostępnej bazy danych, pod którym dostępna jest informacja z KRS/CEIDG: ………………………………………….
2. Wykonawca jest:

* mikroprzedsiębiorstwem
* małym przedsiębiorstwem
* średnim przedsiębiorstwem
* jednoosobową działalnością gospodarczą
* osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
* innym rodzajem

1. Nazwa/y pliku/ów osobno wydzielonych i zawierających dokumenty/informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233): ………………………………………….

Nazwa pliku, zawierającego uzasadnienie dla zastrzeżenia dokumentów/informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa:

………………………………………….

1. Informacja czy Wykonawca, zgodnie z art. 118 ustawy Pzp, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

* nie polega
* polega

Dane podmiotu udostępniającego zasoby (nazwa, adres siedziby, NIP, REGON): ………………………………………….

1. Informacja czy Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie czy z udziałem Podwykonawcy/ów:

* bez udziału Podwykonawcy/ów
* z udziałem Podwykonawcy/ów

Część/ci zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy/om:

………………………………………….

Dane Podwykonawcy/ów, jeżeli są znani na etapie składania ofert - nazwa, adres siedziby, NIP, REGON:

………………………………………….

1. Informacja, czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.):

* nie będzie
* będzie[[7]](#footnote-7)

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadziła do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego:

………………………………………….

Wartość towaru lub usługi objętego obowiązek podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku:

………………………………………….

Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie:

………………………………………….

1. Osoba upoważniona przez Wykonawcę do bezpośrednich kontaktów, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z §2 ust. 14 projektu umowy:

Imię i nazwisko: ………………………………………….

Telefon: ………………………………………….

Adres e-mail: ………………………………………….

1. Obsługa serwisowa (gwarancyjna) prowadzona będzie za pośrednictwem serwisu Wykonawcy, zgodnie z §5 ust. 2 projektu umowy:

Nazwa firmy: ………………………………………….

Adres siedziby firmy: ………………………………………….

1. Adres e-mail, na który przedstawiciel Zamawiającego ma kierować zgłoszenia konieczności naprawy urządzenia, zgodnie z §5 ust. 7 lit. a. projektu umowy:

………………………………………….

1. Oświadczamy, że:

* przedmiotem naszej oferty jest urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od  wad fizycznych i  prawnych, objęte gwarancją oraz spełniające wymogi oznakowania CE, zgodnie z deklaracją UE i jest tym znakiem oznaczone,
* zapoznaliśmy się z SWZ i załącznikami do niej oraz wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ (jeśli takie wystąpiły w trakcie postępowania) i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
* łączna cena oferty uwzględnia wszystkie wymagania i elementy ujęte w SWZ jak i wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,
* przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z warunkami określonymi w SWZ,
* akceptujemy warunki płatności określone w projektowanych postanowieniach umownych, które stanowią załącznik do SWZ,
* wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[8]](#footnote-8) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu,[[9]](#footnote-9)
* uważamy się za związanych ofertą na czas określony w SWZ,
* zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią załącznik do SWZ, akceptujemy ich treść i zobowiązujemy się, w  przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w  miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 2 do SWZ

# Opis minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego i parametrów technicznych oferowanych przez Wykonawcę

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę[[10]](#footnote-10)** |
| 1. | Aparat izoluje DNA, RNA, miRNA, ccfDNA. |  |
| 2. | Aparat ma zainstalowane protokoły do izolacji kwasów nukleinowych z materiału roślinnego, krwi, wymazówek, kożuszka leukocytarnego, osocza i surowicy, komórek hodowlanych i płynów ustrojowych, tkanek, tkanek utrwalonych i zatopionych w parafinie, próbek żywności, szpiku kostnego, patogenów, kału, śladów biologicznych. |  |
| 3. | Dowolna liczba izolowanych próbek w jednym cyklu – od 1 do 48 próbek przy użyciu fabrycznie zamkniętych kartridży, bez strat odczynników przy niepełnym załadowaniu próbek w cyklu izolacji. |  |
| 4. | Czas izolacji DNA z materiału roślinnego: maksimum 40 minut. |  |
| 5. | Czas izolacji RNA z materiału roślinnego: maksimum 50 minut. |  |
| 6. | System zamknięty oparty na jednokierunkowym transporcie kulek magnetycznych w obrębie kartridża, bez transferu cieczy (non-liquid handler), aby zminimalizować możliwość kontaminacji krzyżowej. |  |
| 7. | Możliwość aplikowania różnych objętości buforu elucyjnego dla różnych próbek podczas jednego cyklu izolacji , w zakresie 30 – 200 µl. |  |
| 8. | Podgrzewany blok elucyjny. |  |
| 9. | Drzwi aparatu z szybą pozwalającą na obserwację kolejnych etapów procesu izolacji. |  |
| 10. | Aparat wyposażony w port USB. |  |
| 11. | Obsługa urządzenia (sterowanie aparatem) za pomocą interfejsu graficznego na tablecie (tablet w zestawie), na którym w trakcie izolacji pojawiają się informacje o aktualnie przebiegającym etapie. Ekran tabletu przystosowany do obsługi w rękawiczkach laboratoryjnych. |  |
| 12. | Tablet wyposażony w aktualne oprogramowanie do śledzenia próbek, generujące raport z procesu izolacji. |  |
| 13. | Aparat wyposażony w lampę UV z możliwością automatycznego i manualnego uruchamiania na wybrany czas dekontaminacji. |  |
| 14. | Aparat wyposażony w dwa stojaki, każdy z dwiema tackami na kartridże. |  |
| 15. | Aparat wyposażony w jeden dodatkowy stojak z dwiema tackami na kartridże, pozwalającymi na przygotowanie następnej partii próbek (w trakcie izolacji partii poprzedniej). |  |
| 16. | Aparat wyposażony w czytnik kodów kreskowych i 2D do skanowania próbek i używanych odczynników. |  |
| 17. | Uruchamianie protokołu izolacji poprzez zeskanowanie kodu kreskowego zestawu dedykowanych odczynników lub wybranie z listy dostępnych protokołów. |  |
| 18. | Aparat wyposażony w system wizyjny, sygnalizujący błędy użytkownika przy konfiguracji uruchamianego sprzętu. |  |
| 19. | Możliwość doposażenia aparatu w zintegrowaną systemowo stację pipetującą przygotowującą próbkę do izolacji lub rozpipetowującą eluat do dalszych analiz molekularnych, bez konieczności samodzielnego programowania stacji. |  |

# Załącznik nr 3 do SWZ

# Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.; zwanej dalej: ustawa Pzp) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 1497).

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz. U. 2023, poz. 1497).
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: ………………………………………………………
3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
   i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Powyższe dokumenty składa się w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

1. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, należy podać dane wszystkich Wykonawców. [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, należy podać dane osoby upoważnionej do reprezentowania wszystkich Wykonawców. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rok produkcji urządzenia: nie wcześniej niż w 2024 roku. [↑](#footnote-ref-3)
4. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku). [↑](#footnote-ref-4)
5. Należy zaznaczyć właściwe oświadczenie. W przypadku kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z oświadczeń, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje dodatkowego rocznego okresu gwarancji i przyzna 0 pkt w tym kryterium. [↑](#footnote-ref-5)
6. Należy zaznaczyć właściwe oświadczenie. W przypadku kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z oświadczeń, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia tj. do 4 tygodni od daty zawarcia umowy. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w ofercie ceny kwotę podatku VAT, którą miałby obowiązek rozliczyć. [↑](#footnote-ref-7)
8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1). [↑](#footnote-ref-8)
9. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa. W takim przypadku treść oświadczenia należy wykreślić. [↑](#footnote-ref-9)
10. Wykonawca podaje w tabeli dokładny opis parametrów technicznych oferowanego urządzenia zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający odrzuci ofertę, której parametry techniczne nie będą spełniały minimalnych wymagań Zamawiającego i nie będą zawierały całego zakresu przedmiotu zamówienia opisanego przez Zamawiającego. [↑](#footnote-ref-10)