Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz

Załącznik nr 1 do umowy

…………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY

41 BAZA LOTNICTWA SZKOLNEGO

W DĘBLINIE

FORMULARZ OFERTOWY

postępowanie o wartości niższej niż określona w  art. 2 ust. 1  pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r.

Przedmiot zamówienia: „Realizacja usługi polegającej na wykonaniu bieżącej konserwacji oraz obsłudze serwisowej myjni samochodowej w budynku nr 436, w kompleksie wojskowym Dęblin-Lotnisko, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, stanowiącym własność Skarbu Państwa”, nr ref. 128/2025

| Wykonawca | Nazwa firmy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Miejscowość, ulica, kod pocztowy, województwo |  |  |
|  | Regon |  |  |
|  | NIP |  |  |
|  | Osoba upoważniona do kontaktów (adres e-mail, telefon, faks) |  |  |
|  | Nr rachunku bankowego Wykonawcy |  |  |
| Tabela nr. 1 Pierwszy przegląd (tzw. półroczny) |  |  |  |

| Lp. | Wykaz podzespołów wymagających stałego dozoru – przeglądów | Lokalizacja urządzenia w myjni | Opis czynności serwisowych | Wartość netto w zł | Stawka % VAT | Wartość brutto w zł ( kol. 5xkol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Stacjonarny wysokociśnieniowy agregat myjący AWAS NA 02 | Pomieszczenie techniczne | Przegląd konserwacja układu sprawdzenie szczelności ciśnienia wyjściowego |  |  |  |
|  |  |  | Wymiana oleju czyszczenie filtrów konserwacja elementów ruchomych, konserwacja zaworów na korpusach pompy |  |  |  |
|  | Elektrozawory, zawory zwrotne, odcinające, mieszalniki osprzęt towarzyszący | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie szczelności połączeń szczelności domknięcia prędkości zamknięcia, czyszczenie styków |  |  |  |
|  | Filtry wody zamontowane przed agregatem myjącym | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie stanu wkładu filtracyjnego, sprawdzenie szczelności połączeń sprawdzenie poprawności działania systemu samopłuczącego |  |  |  |
|  | Panele sterowania podstawowego na stanowisk mycia - komplet z jednostką sterująca | Stanowiska mycia | Sprawdzenie stanu technicznego paneli, pomiary sygnałów, czyszczenie styków |  |  |  |
|  | Armatura ciśnieniowa, elastyczne wysokociśnieniowe przewody, zaciski połączeniowe przewodów ciśnieniowych | Pomieszczenie techniczne oraz stanowiska mycia | Sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności domknięcia szybkozłącz, smarowanie i czyszczenie szybkozłącz |  |  |  |
|  | Nawijaki i armatura układu mycia na stanowiskach | Stanowiska mycia | Sprawdzenie szczelności połączeń armatury, sprawdzenie swobodnego obrotu nawijaków, przesmarowanie połączeń ruchomych |  |  |  |
|  | Ramie obrotowe, zamontowane nad stanowiskiem mycia | Stanowiska mycia | Sprawdzenie szczelności połączeń armatury, sprawdzenie swobodnego obrotu ramienia |  |  |  |
|  | Lance, pistolety myjące, armatura myjąca znajdująca się na wyposażeniu obiektu | Stanowiska mycia/ pomieszczenia magazynowe | Sprawdzenie stanu końcówek dysz mycia, sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności domknięcia zaworu zmykającego |  |  |  |
|  | Zawory i armatura niezbędne do przyłączenia agregatu (komplet) | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie szczelności połączeń szczelności domknięcia prędkości zamknięcia, czyszczenie styków |  |  |  |
|  | Separator piasku DFSW1 o wydajności do 20 [m3/h] | Pomieszczenie separatora piasku | Sprawdzenie stanu technicznego separatora piasku szczelności połączeń, smarowanie elementów ruchomych |  |  |  |
|  | System płukania kanałów (pompa Sterowanie, armatura) | Pomieszczenie techniczne oraz stanowiska mycia | Sprawdzenie poprawności działania pompy, wytwarzanego ciśnienia sprawdzenie szczelności zaworów na rurociągach tłocznych, zaworów, elektrozaworów |  |  |  |
|  | Osadnik wstępny typu AWAS– S „super” Vc= 20 000 l | Teren przyległy budynku myjni | Przegląd układu: Sprawdzenie ilości odpadów oraz stopnia zbrudzenia ścieków |  |  |  |
|  | Urządzenie alarmowe maksymalnego poziomu cieczy lekkich z detektorem pomiarowym | Pomieszczenie techniczne/ Układ AWAS Biomyjnia | Sprawdzenie poprawności działania alarmu, stanu sondy pomiarowej |  |  |  |
|  | Dmuchawy + armatura, ruszty przewód zasilający sprężone powietrze (komplet) | Pomieszczenie techniczne/Układ AWAS Biomyjnia | Sprawdzenie poprawności działania regulacja stopnia napowietrzenia, sprawdzenie szczelności połączeń |  |  |  |
|  |  |  | Przegląd dmuchawy czyszczenie /wymiana filtrów powietrza wg. potrzeby |  |  |  |
|  | Układ AWAS Bioflot o wydajność układu do 4 [m3/h] z układem wspomagania flotacji Aeros | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie komunikatów serwisowych sterowania, regulacja zaworów napowietrzających, sprawdzenie nastaw ciśnień wody i sprężonego powietrza, szczelności połączeń, czyszczenie czujnika napowietrzenia, sprawdzenie stanu pompy, poprawności działania lampy UV |  |  |  |
|  |  |  | Generalne czyszczenie kolumn układu AEROS. Przegląd pompy |  |  |  |
|  | Układ hydroforowo pompowy o wydajności 5 [m3/h] ze zbiornikiem hydroforu o pojemności 100 l | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie poprawności działania regulacja ciśnienia roboczego sprawdzenie stanu poduszki powietrznej sprawdzenie szczelności połączeń, stanu zaworów |  |  |  |
|  | Układ podgrzewu wody | Pojemnościowy oraz przepływowe podgrzewacze wody | Sprawdzenie poprawności działania pompy recyrkulacji, wytwarzanego ciśnienia, temperatury, sprawdzenie szczelności zaworów na rurociągach tłocznych, zaworów, elektrozaworów |  |  |  |
|  | Sterowanie wszystkich elementów i układów myjni | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie poprawności działania wszystkich układów i podzespołów, odczytywanie komunikatów serwisowych, wprowadzenie nastaw korekcyjnych |  |  |  |
| Wartość pierwszego przeglądu ogółem: |  |  |  |  | XXX |  |

Tabela nr 2 Drugi przegląd  (tzw. kwartalny)

| Lp. | Wykaz podzespołów wymagających stałego dozoru – przeglądów | Lokalizacja urządzenia w myjni | Opis czynności serwisowych | Wartość netto w zł | Stawka % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Stacjonarny wysokociśnieniowy agregat myjący AWAS NA 02 | Pomieszczenie techniczne | Przegląd konserwacja układu sprawdzenie szczelności ciśnienia wyjściowego |  |  |  |
|  |  |  | Wymiana oleju czyszczenie filtrów konserwacja elementów ruchomych, konserwacja zaworów na korpusach pompy |  |  |  |
|  | Elektrozawory, zawory zwrotne, odcinające, mieszalniki osprzęt towarzyszący | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie szczelności połączeń szczelności domknięcia prędkości zamknięcia, czyszczenie styków |  |  |  |
|  | Filtry wody zamontowane przed agregatem myjącym | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie stanu wkładu filtracyjnego, sprawdzenie szczelności połączeń sprawdzenie poprawności działania systemu samopłuczącego |  |  |  |
|  | Armatura ciśnieniowa, elastyczne wysokociśnieniowe przewody, zaciski połączeniowe przewodów ciśnieniowych | Pomieszczenie techniczne oraz stanowiska mycia | Sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności domknięcia szybkozłącz, smarowanie i czyszczenie szybkozłącz |  |  |  |
|  | Lance, pistolety myjące, armatura myjąca znajdująca się na wyposażeniu obiektu | Stanowiska mycia/ pomieszczenia magazynowe | Sprawdzenie stanu końcówek dysz mycia, sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności domknięcia zaworu zmykającego |  |  |  |
|  | System płukania kanałów (pompa Sterowanie, armatura) | Pomieszczenie techniczne oraz stanowiska mycia | Przegląd pompy |  |  |  |
|  | Dmuchawy + armatura, ruszty przewód zasilający sprężone powietrze (komplet) | Pomieszczenie techniczne/Układ AWAS Biomyjnia | Sprawdzenie poprawności działania regulacja stopnia napowietrzenia, sprawdzenie szczelności połączeń |  |  |  |
|  | Układ AWAS Bioflot o wydajność układu do 4 [m3/h] z układem wspomagania flotacji Aeros | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie komunikatów serwisowych sterowania, regulacja zaworów napowietrzających, sprawdzenie nastaw ciśnień wody i sprężonego powietrza, szczelności połączeń, czyszczenie czujnika napowietrzenia, sprawdzenie stanu pompy, poprawności działania lampy UV |  |  |  |
|  |  |  | Generalne czyszczenie kolumn flotacji i reakcji, zbiornika wody oczyszczonej, elektrozaworów |  |  |  |
|  | Układ hydroforowo pompowy o wydajności 5 [m3/h] ze zbiornikiem hydroforu o pojemności 100 l | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie poprawności działania regulacja ciśnienia roboczego sprawdzenie stanu poduszki powietrznej sprawdzenie szczelności połączeń, stanu zaworów |  |  |  |
|  |  |  | Przegląd pompy |  |  |  |
|  | Układ podgrzewu wody | Pojemnościowy oraz przepływowe podgrzewacze wody | Przegląd pompy |  |  |  |
|  | Sterowanie wszystkich elementów i układów myjni | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie poprawności działania wszystkich układów i podzespołów, odczytywanie komunikatów serwisowych, wprowadzenie nastaw korekcyjnych |  |  |  |
| Wartość drugiego przeglądu ogółem: |  |  |  |  | XXX |  |

Tabela nr 3 Trzeci przegląd  ( tzw. półroczny)

| Lp. | Wykaz podzespołów wymagających stałego dozoru – przeglądów | Lokalizacja urządzenia w myjni | Opis czynności serwisowych | Wartość netto w zł | Stawka % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Stacjonarny wysokociśnieniowy agregat myjący AWAS NA 02 | Pomieszczenie techniczne | Przegląd konserwacja układu sprawdzenie szczelności ciśnienia wyjściowego |  |  |  |
|  |  |  | Wymiana oleju czyszczenie filtrów konserwacja elementów ruchomych, konserwacja zaworów na korpusach pompy |  |  |  |
|  | Elektrozawory, zawory zwrotne, odcinające, mieszalniki osprzęt towarzyszący | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie szczelności połączeń szczelności domknięcia prędkości zamknięcia, czyszczenie styków |  |  |  |
|  | Filtry wody zamontowane przed agregatem myjącym | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie stanu wkładu filtracyjnego, sprawdzenie szczelności połączeń sprawdzenie poprawności działania systemu samopłuczącego |  |  |  |
|  | Panele sterowania podstawowego na stanowisk mycia - komplet z jednostką sterująca | Stanowiska mycia | Sprawdzenie stanu technicznego paneli, pomiary sygnałów, czyszczenie styków |  |  |  |
|  | Armatura ciśnieniowa, elastyczne wysokociśnieniowe przewody, zaciski połączeniowe przewodów ciśnieniowych | Pomieszczenie techniczne oraz stanowiska mycia | Sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności domknięcia szybkozłącz, smarowanie i czyszczenie szybkozłącz |  |  |  |
|  | Nawijaki i armatura układu mycia na stanowiskach | Stanowiska mycia | Sprawdzenie szczelności połączeń armatury, sprawdzenie swobodnego obrotu nawijaków, przesmarowanie połączeń ruchomych |  |  |  |
|  | Ramie obrotowe, zamontowane nad stanowiskiem mycia | Stanowiska mycia | Sprawdzenie szczelności połączeń armatury, sprawdzenie swobodnego obrotu ramienia |  |  |  |
|  | Lance, pistolety myjące armatura, myjąca znajdująca się na wyposażeniu obiektu | Stanowiska mycia/ pomieszczenia magazynowe | Sprawdzenie stanu końcówek dysz mycia, sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności domknięcia zaworu zmykającego |  |  |  |
|  | Zawory i armatura niezbędne do przyłączenia agregatu (komplet) | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie szczelności połączeń szczelności domknięcia prędkości zamknięcia, czyszczenie styków |  |  |  |
|  | Separator piasku DFSW1 o wydajności do 20 [m3/h] | Pomieszczenie separatora piasku | Sprawdzenie stanu technicznego separatora piasku szczelności połączeń, smarowanie elementów ruchomych |  |  |  |
|  | System płukania kanałów (pompa Sterowanie, armatura) | Pomieszczenie techniczne oraz stanowiska mycia | Sprawdzenie poprawności działania pompy, wytwarzanego ciśnienia sprawdzenie szczelności zaworów na rurociągach tłocznych, zaworów, elektrozaworów |  |  |  |
|  | Osadnik wstępny typu AWAS– S „super” Vc= 20 000 l | Teren przyległy budynku myjni | Przegląd układu: Sprawdzenie ilości odpadów oraz stopnia zbrudzenia ścieków |  |  |  |
|  | Urządzenie alarmowe maksymalnego poziomu cieczy lekkich z detektorem pomiarowym | Pomieszczenie techniczne/ Układ AWAS Biomyjnia | Sprawdzenie poprawności działania alarmu, stanu sondy pomiarowej |  |  |  |
|  | Dmuchawy + armatura, ruszty przewód zasilający sprężone powietrze (komplet) | Pomieszczenie techniczne/Układ AWAS Biomyjnia | Sprawdzenie poprawności działania regulacja stopnia napowietrzenia, sprawdzenie szczelności połączeń |  |  |  |
|  |  |  | Przegląd dmuchawy czyszczenie /wymiana filtrów powietrza wg. potrzeby |  |  |  |
|  | Układ AWAS Bioflot o wydajność układu do 4 [m3/h] z układem wspomagania flotacji Aeros | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie komunikatów serwisowych sterowania, regulacja zaworów napowietrzających, sprawdzenie nastaw ciśnień wody i sprężonego powietrza, szczelności połączeń, czyszczenie czujnika napowietrzenia, sprawdzenie stanu pompy, poprawności działania lampy UV |  |  |  |
|  |  |  | Generalne czyszczenie kolumn układu AEROS. Przegląd pompy |  |  |  |
|  | Układ hydroforowo pompowy o wydajności 5 [m3/h] ze zbiornikiem hydroforu o pojemności 100 l | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie poprawności działania regulacja ciśnienia roboczego sprawdzenie stanu poduszki powietrznej sprawdzenie szczelności połączeń, stanu zaworów |  |  |  |
|  | Układ podgrzewu wody | Pojemnościowy oraz przepływowe podgrzewacze wody | Sprawdzenie poprawności działania pompy recyrkulacji, wytwarzanego ciśnienia, temperatury, sprawdzenie szczelności zaworów na rurociągach tłocznych, zaworów, elektrozaworów |  |  |  |
|  | Sterowanie wszystkich elementów i układów myjni | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie poprawności działania wszystkich układów i podzespołów, odczytywanie komunikatów serwisowych, wprowadzenie nastaw korekcyjnych |  |  |  |
| Wartość trzeciego przeglądu ogółem: |  |  |  |  | XXX |  |

Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi.

PODSUMOWANIE:

Oferuje(-my) kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia  tj. Suma wierszy: Wartość pierwszego przeglądu

ogółem ( poz.1-18), Wartość drugiego przeglądu ogółem (poz.1-11), Wartość trzeciego przeglądu ogółem (poz.1-18) za cenę:

Wartość ogółem  netto………………………  zł,

Wartość ogółem  brutto………………………zł,

- Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2” oraz zapisami Zapytania ofertowego i Projektowanymi postanowieniami umowy - Załącznik nr 3.

Termin realizacji zamówienia: Zamówienie należy realizować w terminie do 26 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Szczegółowe terminy bieżącej konserwacji, obsługi serwisowej myjni samochodowej należy wykonać w terminach:

- I przegląd (określany jako półroczny) – w ciągu 2 tygodni od dnia zawarcia Umowy,

- II przegląd (określany jako kwartalny) – 12 tygodni od dnia wykonania I przeglądu,

- III przegląd (określany jako półroczny) – 24 tygodni od dnia wykonania I przeglądu

- Termin płatności: Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni (dwudziestu jeden dni) od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załącznikami tzn. „Protokołem z bieżącej konserwacji, obsługi serwisowej myjni samochodowej”. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT.

Faktury należy wystawić oddzielnie po zakończeniu: I bieżącej konserwacji i obsłudze serwisowej myjni samochodowej,  II bieżącej konserwacji i obsłudze serwisowej myjni samochodowej,  III bieżącej konserwacji i obsłudze serwisowej myjni samochodowej.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną usługę bieżącej konserwacji oraz obsługi serwisowej myjni na okres 12 miesięcy (dwunastu miesięcy), liczony od momentu podpisania końcowego protokołu odbioru usługi bez uwag istotnych. Gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę jest bezwarunkowa. Wykonawca nie może uzależnić jej udzielenia od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wymagań.

- Przed przystąpieniem do sporządzania oferty cenowej zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w przedmiotowej sprawie.

Dokonanie wizji lokalnej nie jest wymagane dla złożenia oferty, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty.

Wizja lokalna odbędzie się w dniu 20.05.2025r o godzinie 10.00.

Zainteresowani wizją lokalną Wykonawcy powinni zgłosić się dnia 20.05.2025r.  o godzinie 10.00 do kompleksu wojskowego Dęblin- Lotnisko, brama główna- biuro przepustek.

Osoba upoważniona do kontaktów: tel. 261 519 326

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia brutto wynikającego z formularza ofertowego.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym oraz załącznikach do Zapytania Ofertowego, w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Formularzu Ofertowym oraz projektowanych postanowieniach umowy.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że postanowienia zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3, zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą i na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

11. Oświadczam(y), że:  (właściwe zakreślić):

- przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi

- powierzymy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile jest to wiadome) | Cześć (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony podwykonawcy oraz część zamówienia której dotyczy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Łączna wartość brutto powierzonych podwykonawcy/podwykonawcom części zamówienia wynosi:

- ....................................................zł i nie może przekroczyć ogólnej ceny brutto;

Dnia………………….                                     					    ………………………………………………………………

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

lub elektronicznym podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

Wykonawca może złożyć ofertę w postaci skanu.

Wyk. A.K, tel. 261 519 668