# SPECYFIKCJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu zasilającego budynek

nr 64 w kompleksie wojskowym 1791 m. Słupsk  -  (wyłącznik PPOŻ)

Inwestor:

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce

Osiedle Lędowo 1N, 76-271 Ustka

Kod CPV:   45311200-2  - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Opracował : Krzysztof  Batóg                                   …………………………………………

USTKA – grudzień – 2024 r.

Zawartość dokumentacji :

- Strona tytułowa

- Zawartość dokumentacji

- Część ogólna

3.1 - Nazwa zamówienia

3.2 - Przedmiot i zakres robót

3.3 - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

  - - Informacje o terenie budowy

    - - Organizacja robót budowlanych

    - - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

3.4.3    - Ochrona środowiska

3.4.4    - Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy , ochrona p/pożarowa

3.4.5.   - Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

3.4.6    - Warunki dotyczące organizacji ruchu

3.4.7.   - Zabezpieczenie terenu budowy – ogrodzenia

3.4.8.   - Zabezpieczenia chodników i jezdni

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

- Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu

- Wymagania dotyczące wykonania robót

- Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów

i  robót  budowlanych

- Wymagania dotyczące  obmiaru robót

- Opis sposobu odbioru robót

- Opis sposobu rozliczenia robót

- Dokumenty odniesienia.

  - Nazwa zamówienia

Montaż w obudowie zintegrowanej zewnętrznej certyfikowanego wyłącznika

przeciwpożarowego firmy Cerbex lub równoważnego producenta o takich

samych parametrach  dla budynku  nr 64

zlokalizowanego w kompleksie wojskowym m. Słupsk.

  - Przedmiot i zakres robót

Zakres prac obejmuje :

      - montaż w obudowie zintegrowanej zewnętrznej OPDP-KS2 drzwi pełne stopień ochrony IP 54 posadowiony na fundamencie wyposażonego  w modułowy rozłącznik wraz z wyzwalaczem wzrostowym  FRX – 125A z wyzwalaczem wzrostowym – cewka wyzwalająca jak wyżej opisane.

      - montaż przycisku PPWP w obudowie IP 65 z szybką

      - ułożenie kabli dopływowych i odpływowych LgY 1x25mm2 pomiędzy nowo zabudowaną puszką przyłączeniową wyposażoną w listwy ZUG 120mm2 a wyłącznikiem PPOŻ oraz między wyłącznikiem PPOŻ a rozdzielną budynku.

      - Ułożenie przewodów sterujących niepalnych typu HDGs lub NKGs 5x2,5mm2 pomiędzy wyłącznikiem FRX  a  przyciskami  PPOŻ.

      - Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji n/n

      - Wykonanie badania wyłącznika PPOŻ i sporządzenie protokołu z jego sprawności

      - Wykonanie rysunków technicznych układu zasilania i sterowania wyłącznika PPOŻ.

Zakres ilościowy w/w robót określa dostarczony przez inwestora przedmiar robót

jako załącznik do specyfikacji i rysunek – obrys z inwentaryzacji schematycznej.

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

## Nie wyodrębniono.

3.4.  Informacje o terenie budowy

3.4.1. Organizacja robót budowlanych

Roboty są przewidziane do wykonania sposobem zleconym przez wyspecjalizowaną firmę instalacyjną posiadającą zaplecze sprzętowe i doświadczenie w wykonywaniu w/w robót.

Roboty związane z wykonaniem w/w zadania wykonać w dni powszechne i w godz. od 7,00 do 16,00

Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedłoży zamawiającemu wykaz pracowników i pojazdów przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże protokólarnie plac budowy.

3.4.2.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich

### Interesy osób trzecich nie będą naruszone

3.4.3.  Ochrona środowiska

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska naturalnego na terenie wykonywania robót a w szczególności przepisy dotyczące ustawy o odpadach.

Wykonawca będzie wytwórcą powstałych odpadów w rozumieniu  Ustawy o odpadach - Dz. U. tj. 08.01.2013 poz. 21

Nie palić  papierów i śmieci.

Do gromadzenia odpadów podstawić kontener.

    - Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy , ochrona p/pożarowa

Wykonawca dostarczy na teren wykonywania robót i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni wymaganą dla personelu odzież, sprzęt i narzędzia sprawne techniczne odpowiednie do wykonywania .

Roboty wykonywać zgodnie  z  przepisami BHP dla danego rodzaju robót. Przed przystąpieniem do robót   udzielić pracownikom instruktażu stanowiskowego

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywał na terenie budowy sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  realizacją robót, albo personel zatrudniony na budowie.

    - Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze budowy zorganizuje wykonawca we własnym zakresie

3.4.6    Warunki dotyczące organizacji ruchu

Na potrzeby budowy - istniejące drogi dojazdowe

3.4.7.   Zabezpieczenie terenu budowy – ogrodzenia

Do wykonywanych robót nie jest wymagane ogrodzenie tymczasowe zabezpieczające rejon robót przez zastosowanie typowych ogrodzeń do wykopów i oświetlenie.

3.4.8.  Zabezpieczenia chodników i jezdni

Nie wjeżdżać środkami transportu na chodniki. Uszkodzone lub zniszczone mienie wykonawca odtworzy lub naprawi na własny koszt.

4.        Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

(przechowywania, transportu, warunków dostawy, składowania, kontroli jakości)

Nie przewiduje się miejsca do składowania materiałów. Materiały mogą być składowane na terenie prowadzonych robót.

Transport i składowanie materiałów zgodnie ze wskazaniami producenta

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie  z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.      Prawo budowlane Tekst jednolity Dziennik Ustaw 2011r Nr 32 poz.159 oraz zgodnie  z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych

Wykonawca  zapewni  aby składowane materiały  do czasu, gdy  będą potrzebne

do  robót,    były  zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość            i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez inwestora.

5.        Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu

(niezbędnego lub zalecanego)

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie  takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość przewożonych materiałów i wyrobów.

Stosowane elektronarzędzia będą miały moc dostosowaną do istniejących      zabezpieczeń elektrycznych.

6.         Wymagania dotyczące wykonania robót

(elementów, wymiarowania, szczegółów technologicznych, odcinków robót, przerw i ograniczeń, wymagań

specjalnych)

Wszelkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, wymaganiami technicznymi i zaleceniem producenta dla   poszczególnych rodzajów robót. Odpowiedzialność za jakość wykonania  wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi  Wykonawca.

7.      Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów

i  robót  budowlanych

Odbioru robót oraz zastosowanych  materiałów wyszczególnionych w zestawieniu dokonywał  będzie na bieżąco  upoważniony przedstawiciel inwestora  wskazany    w  umowie.

Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do dalszych robót zgłosi inwestorowi roboty podlegające zakryciu w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek.

Odbiór robót ulegających zakryciu będzie polegał na ocenie ilości i jakości wykonanych robót

W przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających i przystąpieniu do  dalszych robót , wykonawca zobowiązany będzie udostępnić do odbioru    inwestorowi zakryte roboty.

Wszystkie roboty dotychczas wykonane, które w czasie odkrycia ulegną zniszczeniu wykonawca odtworzy na własny koszt, bez dodatkowego  wynagrodzenia ze strony inwestora.

8.	Wymagania dotyczące  obmiaru robót

Wykonane  roboty będą  podlegały obmiarom. Obmiar robót wykonywany będzie

sukcesywnie  w  trakcie   wykonywania  robót i będzie potwierdzany przez przedstawiciela inwestora.

9.	Opis sposobu odbioru robót

Podstawą przystąpienia do końcowego odbioru robót jest pisemne zgłoszenie inwestorowi o gotowości do odbioru na dwa dni przed zakończeniem robót.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora. W skład komisji odbioru  udział  biorą  przedstawiciele  inwestora, użytkownika i wykonawcy.

W dniu odbioru wykonawca dostarczy inwestorowi:

-   karty  obmiaru  robót,

-   kosztorys zamienny 2 egz.

-   certyfikaty lub aprobaty techniczne na materiały,

-   protokoły prób i badań instalacji n/n i wyłącznika PPOŻ.

W przypadku  braku wymaganych dokumentów  lub stwierdzenia usterek komisja

odbioru sporządza protokół i wyznacza nowy termin.

10.         Opis sposobu rozliczenia robót

Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

Rozliczenie robót nastąpi na podstawie technicznego odbioru przedmiotu umowy  i wynagrodzenia ryczałtowego wyszczególnionego w zawartej umowie.

11.         Dokumenty odniesienia

(dokumentacja przetargowa, normy, aprobaty techniczne, inne)

-     założenia kosztorysowe, umowa lub zlecenie, dokumenty stwierdzające

zgodności  i dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie;

-    aktualne normy budowlane,

-    warunki techniczne wykonania i odbioru robót,

Opracował:

---------------------

Krzysztof Batóg