**ZAPYTANIE OFERTOWE**

33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz, zaprasza
do złożenia oferty dotyczącej:

**Materiały elektryczne – opis przedmiotu zamówienia zawarty w zapytaniu ofertowym.**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia zawarty
w formularzu oferty cenowej.
2. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

**Termin: 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zamówienia.**

Miejsce: 33. Baza Lotnictwa Transportowego, ul. Wojska Polskiego 71, 63-200 Jarocin, MAGAZYN SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY, tel. 261 581 476.

1. Wymagany okres gwarancji i jej warunki:

min. 12 miesięcy od daty otrzymania zamówienia

1. Termin i sposób płatności:

30 dni - przelew

1. Opis sposobu obliczenia ceny: w zaoferowaną cenę należy wliczyć wartość całkowitą dostawy wraz kosztami transportu oraz obowiązujący podatek VAT; ceny podane
w formularzu ofertowym mają być wyrażone cyfrą i słownie.
2. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
3. formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru.
4. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: 33bltr.soijarocin@ron.mil.pl do dnia 18.04.2025 r. do godz. 12.00 W tytule wiadomości proszę wpisać *„Oferta na dostawę materiałów elektrycznych”*.

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Tomasz KACZMAREK, adres e-mail: 33bltr.soijarocin@ron.mil.pl, tel. 261 581 478

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

**UWAGA:**

***Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego i nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy.***

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Nierozpatrywania propozycji cenowych, otrzymanych po terminie;
2. Wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty;
3. Poprawienia oczywistych pomyłek rachunkowych i pisarskich;
4. Nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyny;
5. Przetwarzania Państwa danych osobowych na zasadach określonych na stronie internetowej: [www.33bltr.wp.mil.pl](http://www.33bltr.wp.mil.pl) w zakładce pozostałe – ochrona danych osobowych.

                     10.04.2025 r. Tomasz KACZMAREK

**WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO**

W związku z otrzymanym zapytaniem ofertowym dotyczącym: **materiały elektryczne.**

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu.

1. Nazwa i adres Wykonawcy ………………………………………………………….., numer NIP: ……….………….. REGON: ……….…………….
2. Cena netto: ...........................................................................zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………)

Stawka podatku VAT ...........% wynosi: ................................................... zł

(słownie: ……………………………………….)

Cena brutto: ............................................................................zł (słownie: …………………………………………………………………………...…………………)

Ceny za poszczególne pozycje prezentuje poniższa tabela:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT % | Wartość brutto (kol.6 x kol. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | Oprawa Rastrowa Natynkowa Do Świetlówek LED T8 G13 4x60cm N/T Biała Ilość źródeł światła: 4x świetlówka Led 60cm T8 Wymiary ok: 60x60x6cmMateriał: metalGwint: G13  | szt. | **30** |  |  |  |  |
|  |  Puszka Natynkowa Hermetyczna Na Klik IP54 100x100 mm, Szara zamykana na KLIK | szt. | **30** |  |  |  |  |
|  | Lampka sygnalizacyjna, kontrolka 3 faz, LED, montaż na szynie TH35 | szt. | **3** |  |  |  |  |
|  | Wtyczka kątowa 230V, biała, zaciski śrubowe, 2P + uziemienie | szt. | **30** |  |  |  |  |
|  | Uchwyt paskowy UP-30, opakowanie 100szt., kolor biały | szt. | **3** |  |  |  |  |
|  |  Listwa zaciskowa gwintowana termoplastyczna 12 torów LTF12 Przekrój żyły: 16mm Liczba biegunów: 12Liczba zacisków na biegun: 2Kolor: Pomarańczowy | szt. | **15** |  |  |  |  |
|  |  Listwa zaciskowa gwintowana termoplastyczna 12 torów LTF12 Przekrój żyły: 6mm Liczba biegunów: 12Liczba zacisków na biegun: 2Kolor: Pomarańczowy | szt. | **15** |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x2p+Z 16A, kolor: biały podtynkowe | szt. | **30** |  |  |  |  |
|  | Łącznik jednobiegunowy, podtynkowy, biały | szt. | **30** |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy B16, 1P, 16A pasujący do szyny łączeniowej firmy Schnider Electric | szt. | **48** |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy C16, 3P, 16A | szt. | **4** |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy C25, 3P, 25A | szt. | **4** |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy B10, 1P, 10A, pasujący do szyny łączeniowej firmy Schnider Electric | szt. | **12** |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadprądowy B6, 1P, 6A | szt. | **12** |  |  |  |  |
|  | Listwa instalacyjna, koryto kablowe 25x16mm, 2m | szt. | **30** |  |  |  |  |
|  | Listwa instalacyjna, koryto kablowe 20x50mm, 2m | szt. | **30** |  |  |  |  |
|  | Bateria alkaliczna LR6 1,5V AA | szt. | **50** |  |  |  |  |
|  | Bateria alkaliczna LR03 1,5V AAA | szt. | **50** |  |  |  |  |
|  | Keramzyt do wypełniania fundamentów złącz kablowych, opakowanie 20L | szt. | **10** |  |  |  |  |
|  | GNIAZDO PODWÓJNE Z KLAPKĄ DYMNĄ NATYNKOWE BRYZGOSZCZELNE IP44 Z UZIEMIENIEM Kolor produktu: białyPrąd znamionowy: 16 ANapięcie znamionowe: 250V~Rodzaj klapki: przezroczysta dymnaSposób montażu: natynkowyStopień ochrony: IP44  | szt. | **30** |  |  |  |  |
|  | GNIAZDO POJEDYNCZE Z KLAPKĄ DYMNĄ NATYNKOWE BRYZGOSZCZELNE IP44 Z UZIEMIENIEM Kolor produktu: białyPrąd znamionowy: 16 ANapięcie znamionowe: 250V~Rodzaj klapki: przezroczysta dymnaSposób montażu: natynkowyStopień ochrony: IP44  | szt. | **10** |  |  |  |  |
|  | Zaczep elektromagnetyczny R3-12.20L, R3 lewy z blokadą | szt. | **5** |  |  |  |  |
|  | Gniazdo siłowe stałe 32A 3P+Z+N 400V 50/60Hz 6h IP44 | szt. | **5** |  |  |  |  |
|  | Końcówka tulejkowa izolowana 6mm2 przekrój przewodu: 6 mm²długość tulejki: 12 mm opakowanie: 100 szt. | szt. | **2** |  |  |  |  |
|  | Końcówka tulejkowa izolowana 10mm2 przekrój przewodu: 10 mm²długość tulejki: 12 mm opakowanie: 100 szt. | szt. | **1** |  |  |  |  |
|  | Końcówka tulejkowa izolowana 25mm2 przekrój przewodu: 25 mm²długość tulejki: 16 mm opakowanie: 50 szt | szt. | **1** |  |  |  |  |
|  | DŁAWIK KABLOWY PG-13,5 Kolor: SzaryMateriał: Poliamid 6Stopień ochrony: IP67 | szt. | **30** |  |  |  |  |
|  | DŁAWIK KABLOWY PG-16 Kolor: SzaryMateriał: Poliamid 6Stopień ochrony: IP67 | szt. | **30** |  |  |  |  |
|  | DŁAWIK KABLOWY PG-21 Kolor: SzaryMateriał: Poliamid 6Stopień ochrony: IP67 | szt. | **30** |  |  |  |  |
|  | Przewód Instalacyjny YDY 3x1,5 MM2 450/750V | m | **200** |  |  |  |  |
|  | Przewód Instalacyjny YDY 3x2,5 MM2 450/750V | m | **200** |  |  |  |  |
|  | Przewód Instalacyjny YDYP 3x1,5 MM2 450/750V | m | **200** |  |  |  |  |
|  | Przewód Instalacyjny YDYP 3x2,5 MM2 450/750V | m | **200** |  |  |  |  |
|  | Przewód Linka H07V-K LGY 6 MM2 450/750V Czarny | m | **100** |  |  |  |  |
|  | Przewód Linka H07V-K LGY 6 MM2 450/750V Czarny | m | **50** |  |  |  |  |
|  | Rura karbowana, arot do ziemi, z pilotem średnica zewnętrzna: 50mm kolor: niebieski długość: 25m | szt. | **12** |  |  |  |  |
|  | Rura karbowana, arot do ziemi, z pilotem średnica zewnętrzna: 75mm kolor: niebieski długość: 25m | szt. | **4** |  |  |  |  |
|  | Rura karbowana, arot do ziemi, z pilotem średnica zewnętrzna: 110mm kolor: niebieski długość: 25m | szt. | **2** |  |  |  |  |
|  | Uchwyt paskowy UP-50, opakowanie 10szt., kolor biały | Szt. | **10** |  |  |  |  |
|  | WKŁADKA TOPIKOWA NH00C 100A gG 500V | szt. | **12** |  |  |  |  |
|  | WKŁADKA TOPIKOWA NH00C 80A gG 500V | szt. | **12** |  |  |  |  |
|  | ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY NH-00 160A Napięcie znamionowe[V]: 690Prąd znamionowy[A]: 160Wielkość wkładek bezpiecznikowych: 3x NH00 | szt. | **8** |  |  |  |  |
|  |  Gniazdo 230V na szynę DIN TH35 2P+Z | szt. | **5** |  |  |  |  |
|  | Złączka szynowa 6-95mm2 szara 4 otwory na poziom AL/CU 1000V TH35 | szt. | **16** |  |  |  |  |
|  | Zatyczka do wtyczki 63A 3P+Z+N IP67 | szt. | **5** |  |  |  |  |
|  | ROZDZIELNICA PODTYNKOWA SKRZYNKA NA BEZPIECZNIKI 3x12 -drzwi metalowe - szyna N - szyna PE - 3x12 modułów | szt. | **3** |  |  |  |  |
|  | SZYBKOZŁĄCZKA złączka INSTALACYJNA DRUT 3x0,5-2,5mm²,opakowanie 100 SZT, kolor przeźroczysty/pomarańczowy | szt. | **2** |  |  |  |  |
|  | SZYBKOZŁĄCZKA złączka INSTALACYJNA DRUT 4x0,5-2,5mm² , opakowanie 100 SZT, kolor przeźroczysty/czerwony | szt. | **2** |  |  |  |  |
|  | SZYBKOZŁĄCZKA złączka INSTALACYJNA DRUT 5x0,5-2,5mm² , opakowanie 50 SZT, kolor przeźroczysty/żółty | szt. | **1** |  |  |  |  |
|  | WAGO SZYBKOZŁĄCZKA Złączka UNIWERSALNA DRUT/LINKA 5x0,20-4mm, opakowanie 25 SZT | szt. | **1** |  |  |  |  |
|  | WAGO SZYBKOZŁĄCZKA Złączka UNIWERSALNA DRUT/LINKA 3x0,20-4mm 221-413 100SZT | szt. | **1** |  |  |  |  |
|  | KABEL PRZEWÓD LGY H07V-K 50mm2 450/750V LINKA MIEDZIANA, KOLOR CZARNY  | m | **30** |  |  |  |  |
|  | KABEL PRZEWÓD LGY H07V-K 50mm2 450/750V LINKA MIEDZIANA, KOLOR NIEBIESKI | m | **10** |  |  |  |  |
|  | KABEL PRZEWÓD LGY H07V-K 10mm2 450/750V LINKA MIEDZIANA, KOLOR CZARNY  | m | **30** |  |  |  |  |
|  | KABEL PRZEWÓD LGY H07V-K 10mm2 450/750V LINKA MIEDZIANA, KOLOR NIEBIESKI | m | **10** |  |  |  |  |
|  | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA MIEDZIANA CYNOWANA CU 50mm2/M10 | szt. | **20** |  |  |  |  |
|  | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA MIEDZIANA CYNOWANA CU 25mm2/M8 | szt. | **20** |  |  |  |  |
|  | Kabel energetyczny YAKY 4x95 0,6/1kV | m | **35** |  |  |  |  |
|  | Kabel energetyczny YAKY 4x95 0,6/1kV | m | **95** |  |  |  |  |
|  | Kabel energetyczny YAKY 4x70 0,6/1kV | m | **50** |  |  |  |  |
|  | Końcówka oczkowa rurowa aluminiowa 95mm² na śrubę M10 | szt. | **20** |  |  |  |  |
|  | Końcówka oczkowa rurowa aluminiowa 70mm² na śrubę M10 | szt. | **20** |  |  |  |  |
|  | Tuba LED 9W T8 G13 60cm 900lm 4000K Napięcie (zasilanie) [V]: 230VStrumień świetlny (lumen) [lm]: 900-1000Rozmiar: 60cm | szt. | **125** |  |  |  |  |
|  | TUBA LED 120cm. 18W  Napięcie znamionowe, 230 VStrumień świetlny, 1710lm - 1800lmTrzonek, G13Temperatura barwowa, 4000 K | szt. | **125** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |  |  |

**Koszty transportu wliczone w cenę jednostkową towaru.**

1. Oferujemy:

………………….………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

 (Proszę wpisać inne istotne warunki zamówienia np. termin realizacji zamówienia, okres gwarancji itp.)

1. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
2. ……………………………………………………………………………………

………………………………

(data)

*Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zapytaniu\*.*

*1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) oraz*  *ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).*

*\* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia, np. przez jego wykreślenie).*

**Oświadczenie dotyczy zakupu poniżej 130.000,00 zł**

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 ............................................................

 *(Czytelny podpis osoby upoważnionej do*

 *reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym)*