*Załącznik nr 1 do SWZ*

*(BOR08.2619.4.2024.DP)*

**Charakterystyka elektroenergetyczna poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej wraz z opisem przedmiotu zamówienia**

**z podziałem na Części (I, II, III)**

1. **CZĘŚĆ I :**

**Lokalizacja nr 1:**

**Biuro Powiatowe ARiMR w Brzegu z/s w Lewinie Brzeskim, ul. Moniuszki 14, 49-340 Lewin Brzeski:**

1. Nr licznika energii czynnej 96291049
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe
4. Moc umowna 16 kW
5. Zabezpieczenie przedlicznikowe: 32 A
6. Grupa taryfowa: C11
7. Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej wynosi 16 522 kWh
8. KOD PPE 590322413900422141
9. Napięcie znamionowe kV 0,4

**Lokalizacja nr 2:**

**Biuro Powiatowe ARiMR w Kluczborku, ul. Waryńskiego 7, 46-200 Kluczbork:**

1. Nr licznika energii czynnej i biernej 322056160487
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe
4. Moc umowna 16,2 kW
5. Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A
6. Grupa taryfowa: C11
7. Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej wynosi 14 500 kWh
8. KOD PPE: 590322413400185508
9. Napięcie znamionowe kV 0,4

**Lokalizacja nr 3:**

**Biuro Powiatowe ARiMR w Namysłowie, ul. Józefa Piłsudskiego 3, 46-100 Namysłów:**

1. Nr licznika energii czynnej i biernej 322056100194
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe
4. Moc umowna 35 kW
5. Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A
6. Grupa taryfowa: C11
7. Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej wynosi 15 840 kWh
8. KOD PPE: 590322413300006781
9. Napięcie znamionowe kV 0,4

**Lokalizacja nr 4:**

**Biuro Powiatowe ARiMR w Oleśnie, ul. Powstańców Śl. 14, 46-300 Olesno**

1. Nr licznika energii czynnej i biernej 322056166121
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe
4. Moc umowna 40 kW
5. Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A
6. Grupa taryfowa: C11
7. Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej wynosi 17 000 kWh
8. PPE 590322428300637576
9. Napięcie znamionowe kV 0,4

**Lokalizacja nr 5:**

**Biuro Powiatowe ARiMR w Nysie, ul. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa**

1. Nr licznika energii czynnej i biernej 322056065985
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Rodzaj przyłącza: : trzyfazowe kablowe
4. Moc umowna 30 kW
5. Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A
6. Grupa taryfowa: C11
7. Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej wynosi 26 800 kWh
8. PPE: 590322413700767961
9. Napięcie znamionowe kV 0,4
10. **CZĘŚĆ II :**

**Lokalizacja nr 6:**

**Biuro Powiatowe ARiMR w Prudniku z/s w Białej, ul. Kościuszki 24, 48-210 Biała**

1. Nr licznika energii czynnej i biernej 94337754
2. Grupa przyłączeniowa: IV
3. Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe
4. Moc umowna 45 kW
5. Zabezpieczenie przedlicznikowe: 80 A
6. Grupa taryfowa: C 21
7. Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej wynosi 20 500 kWh
8. KOD PPE 590322413700156932
9. **CZĘŚĆ III :**

**Lokalizacja nr 7:**

**Biuro Powiatowe ARiMR w Kędzierzynie Koźlu z/s w Polskiej Cerekwi - Rynek 2, 47-260 Polska Cerekiew**

1. Nr licznika energii czynnej i biernej 322056165567
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe
4. Moc umowna 31 kW
5. Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25 A
6. Grupa taryfowa: C12b
7. Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej wynosi: 45 000 kWh w tym:
8. taryfa nocna 15 500 kWh
9. taryfa dzienna 29 500 kWh
10. KOD PPE 590322413600075616
11. Napięcie znamionowe kV 0,4