Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU

WYMAGANE PARAMETRY

| LP | Wymagany parametr | Potwierdzenie parametrów ze wskazaniem nr strony z katalogu/ulotki itp. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ubrania operacyjne wielokrotnego użytku |  |
| 2 | Spełniające wymagania normy PN-EN 13795-2 |  |
| 3 | Oznakowane znakiem CE. |  |
| 4 | Temperatura prania max 70 °C |  |
| 5 | Bluza zakładana przez głowę, z krótkim rękawem, dekolt na zakładkę z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń lewej strony, kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami) |  |
| 6 | spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki; spódnica na gumkę, ołówkowa |  |

1. Ilość kompletów około 425 szt., (komplet operacyjny bluza + spodnie i komplet operacyjny bluza + spódnica).

2. Podane ilości są danymi planowanymi przez Zamawiającego, w związku z czym nie są wiążące podczas realizacji umowy, dotyczącej w/w zamówienia, a mają na celu jedynie zobrazowanie wielkości zamówienia, która może być pomocna podczas ustalania ceny za wykonanie dostaw objętych zamówieniem.

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty próbki mundurków w ilości : 1 komplet w rozmiarze L.

Próbki należy złożyć w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala św. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów w terminie wyznaczonym na składanie ofert. Na opakowaniu zawierającym próbki należy umieścić poniższy opis:

SZPITAL ŚW. ANNY W MIECHOWIE, ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów PRÓBKI W POSTĘPOWANIU P.N: Dostawa ubrań operacyjnych wielokrotnego użytku dla pracowników Szpitala św. Anny w Miechowie zgodnie.

Nr sprawy: 6/ZO/2025. Nie otwierać przed 25.04.2025 r. godz. 10:00*

4. Zamawiający wymaga ubrań wykonanych z tkaniny bawełniano-poliestrowej, wymagany skład: zawartość bawełny 48%+/- 3% i gramaturze 130g/m2 +/-4%

5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył do oferty  dokumenty:

a) Akredytowany raport z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzający skład chemiczny tkaniny.

b) Akredytowany raport z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzający gramaturę tkaniny.

c) Akredytowany raport z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzający zgodność z normą PN-EN 13795 dla tkaniny wskazanej w badaniach potwierdzających skład i gramaturę (patrz punkt a. i b.).

d) Dokument potwierdzający akredytację Laboratorium Badawczego na badanie pełnego zakresu parametrów normy PN-EN 13795.

e) Referencje za dostawy maksymalnie 3 lata wstecz, gdzie każda z dostaw ma opiewać na minimum 400  kompletów odzieży dla jednego szpitala.

f)  Instrukcja używania.

g)  Folder handlowy firmy.

h) Próbka.

6. Wymagane rozmiary do zamówienia: od 34(XS)-54(3XL).

7. Gama kolorystyczna do wyboru.

8. Odzież winna posiadać wszytą metkę z opisem rozmiaru.

9. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany jest do dostarczenia wzorów odzieży w każdym dostępnym rozmiarze w celu umożliwienia pracownikom dopasowanie rozmiarów.

10. Zamówienie odzieży będzie realizowane na podstawie sporządzonej przez Zamawiającego listy z podanymi rozmiarami .

11. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapakować odzież wg list z poszczególnych oddziałów.

12. Zamawiający, w razie zauważenia nieprawidłowości w dostarczonej odzieży uruchomi procedurę reklamacyjną na dostarczoną odzież.

13. Okres obowiązywania umowy: 18 miesięcy.

14. Dostawa towaru do magazynu gospodarczego szpitala św. Anny w dni robocze od godz. 7.30-14.00

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.