**1. Regionalna Baza Logistyczna**

**wz. Komendant**

**płk Bogusław Pisała**

1RBLog-SZP.2612.22.2025

Wałcz, …. kwietnia 2025 r.

**KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 2**

**dotyczy:** treści zapytań wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji nadostawę wraz
z montażem zespołu sprężarkowego do zasilania stacji wytwarzania mieszanin oddechowych, nr sprawy 20/2025.

Z powołaniem się na przepisy art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę wraz z montażem zespołu sprężarkowego do zasilania stacji wytwarzania mieszanin oddechowych, nr sprawy 20/2025.

**Pytanie 1:**

„Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 24.04.?”

**Pytanie 2:**

„Zwracam się z uprzejma prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o min. tydzień. Czy jest taka możliwość?”

**Odpowiedź na pytanie 1 i 2:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania i otwarcia ofert do dnia 24 kwietnia 2025 r. i dokona w tym zakresie stosownej zmiany SWZ.

*Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie udostępniona na platformie zakupowej* [*https://platformazakupowa.pl*](https://platformazakupowa.pl)

Wyk. Elżbieta Ćwiertka

tel. 261 472 324

tel. 261 472 424 ul. Ciasna 7

1rblog@ron.mil.pl 78 – 600 Wałcz

https://1rblog.wp.mil.pl