****

**ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**
**I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest dostawa środków o materiałów medycznych w celu rotacji wyposażenia IPMED i plecaków PRS dla 6 WOG UstkaNr sprawy: **19/Wmed/6WOG/2025,** Zamawiający: **6 Wojskowy Oddział Gospodarczy,****Lędowo-Osiedle 1N, 76-271 Ustka***,* otrzymał zapytania dotyczące SWZ i w dniu
**18.04.2025 r.** udzielił następujących wyjaśnień:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Treść zapytania** | **Wyjaśnienie Zamawiającego** |
| **1** | Dzień dobry prosimy o doprecyzowanie czy dostawa może się odbywać za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej czy tylko transportem własnym wykonawcy | Zamawiający wyraża zgodę na  dostawę za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej |
| **2** | Dotyczy opaski elastycznej 12cmx4m i 15cmx4mProsimy o informację jakich opasek elastycznych Państwo wymagają czy zwykłych z zapinką czy o właściwościach kohezyjnych | Zamawiający wymaga opatrunki elastyczne z zapinką |
| **3** | dotyczy kompresów ocznych Prosimy o informacje o jakich wymiarach oczekują Państwo kompresów ocznych | Zamawiający informuje, że kompresy muszą mieć rozmiar 6cm x 8cm-dopuszczalne są różnice 1 cm |
| **4** | maska do sztucznego oddychania Prosimy o sprecyzowanie czy maska ma być typu usta usta czy pocket mask w etui | Zamawiający informuje, że maska do sztucznego oddychania typu pocket mask |
| **5** | przylepiec/plaster 2,5x5m prosimy o informację z jakiego materiału ma być wykonany plaster | Zamawiającego wymaga przylepiec na sztucznym jedwabiu |
| **6** |  **Staza elastyczna do kłucia z met. klamrą** Czy Zamawiający dopuści stazę z klamrą plastikową? | Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stazy elastycznej do wkłuć z plastikową klamrą z zastrzeżeniem, że zaoferowany produkt będzie jak najbardziej odpowiadać jakościowo oraz wytrzymałościowo odpowiednikowi z metalową klamrą z racji używania ich w Zestawach Ratownictwa Taktycznego pola walki. |
| **7** |  **Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych** Czy Zamawiający dopuści regulowany kołnierz szyjny pierwszej pomocy odpowiedni do unieruchomienia głowy i szyi, aby zapobiec dalszym obrażeniom ciała. Specjalny system regulacji umożliwia ustawienie rozmiaru, a odpowiednie zatrzaski blokują regulację. Możliwość prześwietlania i badanie metodą rezonansu magnetycznego. Jednoczęściowa konstrukcja umożliwia przechowywanie tam, gdzie jest mało miejsca. Poziom regulacji 16, rozmiar: 560 x 150 mm, waga 111 gram, materiał: polietylen i gąbka polietylenowa, kolor biało niebieski lub biało zielony. Przepuszczalny dla promieni X? | Zamawiający dopuszcza zaoferowane produkty. |
| **8** |  **Kołnierz ortopedyczny dla dzieci** Czy Zamawiający dopuści regulowany kołnierz szyjny pierwszej pomocy odpowiedni do unieruchomienia głowy i szyi, aby zapobiec dalszym obrażeniom ciała. Specjalny system regulacji umożliwia ustawienie rozmiaru, a odpowiednie zatrzaski blokują regulację. Możliwość prześwietlania i badanie metodą rezonansu magnetycznego. Jednoczęściowa konstrukcja umożliwia przechowywanie tam, gdzie jest mało miejsca. Poziom regulacji 16, rozmiar: 560 x 150 mm, waga 111 gram, materiał: polietylen i gąbka polietylenowa, kolor biało niebieski lub biało zielony. Przepuszczalny dla promieni X? | Zamawiający dopuszcza zaoferowane produkty. |
| **9** | **Zestaw rurek ustno-gardłowych guedela** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojedynczych rurek jako zestaw w wybranych przez Zamawiającego rozmiarach? | Zamawiający dopuszcza zaoferowane produkty. |

**KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO**

**KOMENDANT**

**/-/ płk Bogusław ŚLIWIŃSKI**

Wykonano w egz. pojedynczym – ad acta ( T:2712, „B5”)

Wykonała: Paulina Kowalczyk (261-231-608)

Dnia, 18.04.2025 r. ( Sekcja Zamówień Publicznych)