Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie granulek 1-4 mm, o objętości 2,5 cm3. | szt. | 3 |  |  |  |
| 2. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie granulek 1-4 mm, o objętości 5 cm3. | szt. | 3 |  |  |  |
| 3. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie granulek 1-4 mm, o objętości 10 cm3. | szt. | 3 |  |  |  |
| 4. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie granulek 1-4 mm, o objętości 15 cm3. | szt. | 3 |  |  |  |
| 5. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie granulek 1-4 mm, o objętości 20 cm3. | szt. | 3 |  |  |  |
| 6. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie granulek 1-4 mm, o objętości 30 cm3. | szt. | 3 |  |  |  |
| 7. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie bloczków 10x10x10 mm. | szt. | 3 |  |  |  |
| 8. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie bloczków 10x10x20 mm. | szt. | 3 |  |  |  |
| 9. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie bloczków 10x10x30 mm. | szt. | 3 |  |  |  |
| 10. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie bloczków 10x20x30 mm. | szt. | 3 |  |  |  |
| 11. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie cylindrów 10x10 mm. | szt. | 3 |  |  |  |
| 12. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie cylindrów 10x15 mm. | szt. | 3 |  |  |  |
| 13. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie klinów 15x20x6x4 mm. | szt. | 3 |  |  |  |
| 14. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie klinów 15x20x8x6 mm. | szt. | 3 |  |  |  |
| 15. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie klinów 15x20x10x8 mm. | szt. | 3 |  |  |  |
| 16. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Dostępny w formie klinów 15x20x14x10 mm. | szt. | 3 |  |  |  |
| 17. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Wstrzykiwany syntetyczny substytut kostny 5 cm3. | szt. | 3 |  |  |  |
| 18. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Wstrzykiwany syntetyczny substytut kostny 10 cm3 wielopak 2x5 cm3. | szt. | 3 |  |  |  |
| 19. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Wstrzykiwany syntetyczny substytut kostny z granulatem 5 cm3. | szt. | 3 |  |  |  |
| 20. | Syntetyczny materiał kościozastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości, zbudowany w 60% z hydroksyapatytu oraz 40% trójfosforanu wapnia, porowatość 83 %, wielkość porów 200-800 µm. Wytrzymałość mechaniczna 4-7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie. Wstrzykiwany syntetyczny substytut kostny z granulatem 10 cm3 wielopak 2x5 cm3. | szt. | 3 |  |  |  |
| 21. | Membrana z rejestracją do leczenia ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana w 100% z półsyntetycznej pochodnej kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 2x2 cm lub 5x5 cm. Dzięki adhezji oraz możliwości wszczepienia membrany dowolną stroną, membrana jest łatwa do założenia podczas zabiegów artroskopowych. W przypadkach, gdy ubytek jest obwiedziony zdrową chrząstką, membrana nie wymaga dodatkowej fiksacji, co obniża koszt procedury. Bezpieczeństwo i skuteczność produktu poparta minimum 4 – letnimi badaniami klinicznymi. Wymiary membrany 2 cm x 2 cm. | szt. | 10 |  |  |  |
| 22. | Membrana z rejestracją do leczenia ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana w 100% z półsyntetycznej pochodnej kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 2x2 cm lub 5x5 cm. Dzięki adhezji oraz możliwości wszczepienia membrany dowolną stroną, membrana jest łatwa do założenia podczas zabiegów artroskopowych. W przypadkach, gdy ubytek jest obwiedziony zdrową chrząstką, membrana nie wymaga dodatkowej fiksacji, co obniża koszt procedury. Bezpieczeństwo i skuteczność produktu poparta minimum 4 – letnimi badaniami klinicznymi. Wymiary membrany 5 cm x 5 cm. | szt. | 5 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny