Załącznik Nr 10 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

pakiet 10 – Zestaw do odsysania pola operacyjnego i końcówki do drenów

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol.5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Sterylny zestaw do odsysania pola operacyjnego podwójnie pakowany (worek foliowy+folia papier) składający się z drenu łączącego OP-FLEX grubości 24CH - 25CH i końcówki Yankauer z rączką. Dren zakończony z jednej strony uniwersalna końcówką o śr. 8-18mm z drugiej strony - łącznik zapewniający dużą ruchomość i ułatwiający wymianę manipulację rączką. Długość drenu min. 300 cm (+10cm) | 8000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówka typu Op-Flex (z raczką) do odsysania pola operacyjnego, sterylna, podwójnie pakowana (worek foliowy + folia papier) bez kontroli ssania. Długość końcówki ssącej 150 mm (razem z rączką 270 mm) (+/- 10 cm) Końcówki kompatybilne z asortymentem z pozycji 1. Końcówki: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Yankauer | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Pinpoint | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Sump z koszyczkiem | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty