Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Lokalizacja i zakres zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych w celu utworzenia gabinetów terapeutycznych w SP                             w Chwaszczynie i w Glinczu.

Zadanie 1. Przeprowadzenie prac remontowo - adaptacyjnych w celu dostosowania dwóch gabinetów terapeutycznych do potrzeb uczniów ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej                   w Chwaszczynie.

Zadanie 2.  Przeprowadzenie prac remontowo - adaptacyjnych w celu utworzenia gabinetu terapeutycznego w Szkole Podstawowej w Glinczu.

- Zakres zamówienia

Roboty budowlane związane z pracami remontowo-adaptacyjnymi obejmują:

            - Zadanie 1. Przeprowadzenie prac remontowo - adaptacyjnych w celu dostosowania dwóch gabinetów terapeutycznych do potrzeb uczniów ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Chwaszczynie. Miejsce realizacji:  ul. A. Mickiewicza 16, 80-209 Chwaszczyno:

1.1.Gabinet logopedyczny nr 1 (1 piętro) :

- roboty malarskie,

- zamurowanie wnęki poprzez zlicowanie ściany,

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- szpachlowanie, gładź, szlifowanie oraz malowanie powierzchni ścian i sufitów,

- wymianę przełączników światła (1 szt.) i gniazd wtyczkowych (2 szt. gniazd z wymianą pojedynczych na  podwójne),

- maskowanie kabli / zabudowa rur c.o. oraz innych niedoskonałości negatywnie wpływające na estetykę pomieszczenia,

- pomiar rezystencji izolacji,

- pomiar skuteczności zerowania.

  - Gabinet terapeutyczny nr 2  (parter)

- demontaż istniejących drzwi poprzez zamurowanie otworu drzwiowego oraz demontaż kraty,

- demontaż istniejących drzwi,

- montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicami na drzwi wygłuszające wraz z likwidacją istniejącego progu,

- zamurowanie wnęki drzwiowej,

- wymianę przełączników światła (1 szt.) i gniazd wtyczkowych (3 szt. podwójne w tym 1 szt. gniazda do przeniesienia),

- szpachlowanie, gładź, szlifowanie oraz malowanie powierzchni ściani  sufitów,

- maskowanie kabli / zabudowa rur c.o. oraz innych niedoskonałości negatywnie wpływające na estetykę pomieszczenia,

- pomiar rezystencji izolacji,

- pomiar skuteczności zerowania.

- Zadanie 2.  Przeprowadzenie prac remontowo - adaptacyjnych w celu utworzenia gabinetu terapeutycznego w Szkole Podstawowej w Glinczu. Miejsce realizacji ul. Brzozowa 6, Glincz, 83-330 Żukowo (1 piętro)

- demontaż istniejącej armatury łazienkowej i innych elementów wyposażenia w tym:

- demontaż umywalki – 1 szt.

- demontaż brodzika – 1 szt.

- demontaż bojlera – 1 szt.

- demontaż muszli klozetowej- 1 szt.

- rozebranie i skucie istniejących okładzin ściennych i posadzek z płytek,

- wykonanie nowych okładzin na podłodze (wykładzina PCV) wraz z cokołem w kolorze szarym lub zbliżonej kolorystyce

- cekolowanie i malowanie ścian w kolorze szarym lub zbliżonej kolorystyce,

- demontaż drzwi wraz z ościeżnicami, poszerzenie otworów drzwiowych i montaż nowych drzwi z wkładką patentową,

- wymianę przełącznika światła,

- demontaż  i montaż oraz zmiana lokalizacji gniazd wtyczkowych w kolorze szarym lub zbliżonej kolorystyce,

- demontaż i montaż nowych opraw oświetleniowych (zmiana lokalizacji),

- wyburzenia ściany wewnętrznej działowej wraz z otworem okiennym,

- demontaż drzwi harmonijkowych

- likwidacja progu

- szpachlowanie, gładź, szlifowanie oraz malowanie powierzchni ścian i sufitów,

- Pomiar rezystencji izolacji,

- Pomiar skuteczności zerowania,

- Pomiar natężenia oświetlenia zgodnie z normą.

- Wykonawca jest obowiązany do urządzenia placu budowy i zaplecza oraz ich zabezpieczenia na własny koszt. Po zakończeniu robót należy rozebrać pomieszczenia tymczasowe i uporządkować teren. Pomieszczenia socjalne zapewni wykonawca. Zapewnienie mediów – kosztem i staraniem wykonawcy.

- Wykonawca podczas prowadzenia robót budowlanych winien ograniczyć                           w maksymalnym stopniu uciążliwości.

- W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektu na skutek prowadzonych robót, wykonawca będzie zobowiązany do naprawy uszkodzeń na swój koszt.

- Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski, który winien być informowany na bieżąco o czynnościach wykonawcy.

- Założenia  i  materiały  wyjściowe  do  wykonania prac budowlanych,  obowiązki  wykonawcy

- Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami,                  w szczególności wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych w budownictwie, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych,  przepisami ppoż. oraz zgodnie                z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Roboty należy prowadzić zgodnie z OPZ, specyfikacji technicznych wykonania             i odbioru robót budowlanych (STWiORB), wymogami niniejszej SWZ, z należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją pracy.                 W przypadku gdy STWiORB odmiennie reguluje, zawiera zapisy, które stoją                w sprzeczności z zapisami SWZ, OPZ, projektu umowy, należy w pierwszej kolejności stosować zapisy SWZ, OPZ, projektu umowy.

- We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 ustawy PZP, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.

- Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia                   o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące        i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, o ile będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.

- Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów (dostawców) określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego                    i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów (dostawców). Operowanie przykładowymi nazwami producenta (dostawcy) ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (dostawców) lub produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne                                 o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt                          o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.

- W myśl art. 101 ust. 5 ustawy PZP wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP), jest obowiązany udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowany, jako wybór elementów opisanych w SWZ.

- Na każdym etapie realizacji zamówienia wykonawca będzie zobowiązany informować i konsultować z zamawiającym problemy i potencjalne utrudnienia występujące podczas realizacji zamówienia.

- IV.  	Podwykonawcy

- Wykonywanie robót budowlanych w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności  i zobowiązań wynikających z warunków umowy.

2.	Zasady realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zostały opisane                 w  Załączniku nr 2 do SWZ– projekt umowy.

- V. 		Rękojmia i gwarancja

1. 	Bieg terminu rękojmi / gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego, który stwierdzi wykonanie przedmiotu umowy.

2. 	Zamawiający wymaga udzielenie przez Wykonawcę minimum 36  miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

- VI.  	Odbiory

      - Odbiory mają na celu komisyjny i protokolarny odbiór przedmiotu zamówienia.

      - Ustala się następujące odbiory:

  - robót zanikających lub ulegających zakryciu - polegające na ocenie ilości                     i jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji, odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą odbywały się                   w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, odbioru robót zanikających                            i ulegających zakryciu będzie dokonywał  inspektor nadzoru inwestorskiego;

  - częściowe - polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, odbioru robót będzie dokonywał inspektor nadzoru inwestorskiego;

  - końcowy - polegający na ocenie wykonanych robót budowlanych po ich zakończeniu oraz po przekazaniu zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

3.	Pozostałe czynności związane z odbiorami zostały przedstawione                             w Załączniku nr 2 do SWZ – projekt umowy.